## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州师范学院笼式足球场改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州师范学院笼式足球场改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1. 工程名称：湖州师范学院笼式足球场改造项目 二、招标范围： 本次工程招标范围：湖州师范学院笼式足球场改造项目范围以内等所有工程。 三、工程量清单编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013） 3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 4. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》 5. 《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计（2013）63号） 6. 《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知》（浙建站计（2014）31号）。 7. 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。 8. 《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建【2018】61号）。 9. 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（湖建建发【2024】29号）。 10. 主要人工及材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2025年第5期、《浙江省建设工程造价信息》2025年第5期。 11. 招标文件； 12. 与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释； 四、工程质量、工期、施工等要求：详见招标文件及设计图纸： 1. 工程质量：详见招标文件； 2. 工期：详见招标文件； 3. 具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 五、清单编制说明： 1、清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合现场勘察、相关图集及施工验收规范要求进行报价，如果出现漏报子目费用的，中标后综合单价均不作调整； 2、现场施工中需实际发生的费用由投标人自行踏看现场后计入投标总报价中； 3、本清单中项目特征及工作内容描述不完善的项目均参照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及施工单位现场勘察； 4、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容； 5、场地内残留建筑垃圾的清运费用，由投标人在各投标报价中自行考虑。 6、投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用，由投标人在各投标报价中自行考虑。 7、乳胶漆施工时所需要阴阳角专用线条包含在乳胶漆综合单价中。 8、本工程施工单位须对原有已完工程进行保护，如有损坏，由施工单位负责复原。 9、本工程所有材料，需施工前提供样品供甲方确认后再施工。 10、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价。但应符合设计要求，装修材料要求环保。承包人在采购工程所
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目 | 第2页 共2页
用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，需经发包人和监理人同意并确认。 五、品牌推荐表 人造草坪：共创、泰山、绿城 减震垫：利龙、倍捷、耐美舒 电线电缆：中策、久盛、元通 六、暂列金： 本工程暂列金15000元，放入市政工程其他项目中。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 04B002 | 拆除工程 | 原有球场草坪、缓震垫、填充颗粒等拆除清运；原有垃圾清理、南北两侧原有排水沟清理、开挖（所需新增的排水沟及基础梁地面基础开挖）、交界处切割、凿毛处理（球场部分地面基层拆除）等一切项目范围内需要拆除及清理项目；含建筑垃圾外运、无害化处理等费用，运距自行考虑，厚度施工方踏勘现场后自行考虑在报价内；具体详见施工设计图等； | 项 | 1
地面
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | C25混凝土，含模板、伸缩缝、养护等；厚度施工方踏勘现场后自行考虑在报价内，具体详见施工设计图等； | m2 | 387.59
3 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 单层φ12@150双向钢筋； | t | 4.704
4 | 04B001 | 人工草坪 | 人工草坡铺设，人工草坪采用人造草坪专用胶水，人造草坪要求草高50mm，密度10500簇/m2，冲草石石英砂（30kg/㎡），TPE环保橡胶颗粒（6kg/㎡含胶量≥20），含吸震垫费用，含划线标准五人制足球场地、基层清理等费用，工程量根据现场实际，具体详见施工设计图等； | m2 | 1059.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
排水沟
5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟（A） | 280mm宽室外排水沟（加高）： 1、180mm厚C25钢筋混凝土沟壁； 2、30mm厚1：2.5水泥砂浆（掺3%防水剂）； 3、300mm宽复合盖板； 4、含模板、钢筋制安等； 5、具体详见施工设计图等； | m | 30.00
6 | 040201022002 | 排水沟、截水沟（B） | 280mm宽室外排水沟（新建）： 1、100mm厚C20混凝土垫层； 2、200mm厚C25钢筋混凝土底板； 3、180mm厚C25钢筋混凝土沟壁； 4、20mm厚1：2.5水泥砂浆（掺3%防水剂）； 5、300mm宽复合盖板； 6、含素土夯实、模板、钢筋制安等； 7、具体详见施工设计图等； | m | 22.85
|  | 基础梁 |  |  | 0
|  | JL1 |  |  | 0
7 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20素砼垫层，含模板等，具体做法参考图纸； | m3 | 2.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040303002002 | 混凝土基础 | C30混凝土基础梁，含模板、柱子预埋件面层地坪漆等，具体做法参考图纸； | m3 | 11.03
9 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装钢筋，具体做法参考图纸； | t | 1.221
|  | JL2 |  |  | 0
10 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20素砼垫层，含模板等，具体做法参考图纸； | m3 | 0.91
11 | 040303002003 | 混凝土基础 | C30混凝土基础梁，含模板、柱子预埋件面层地坪漆等，具体做法参考图纸； | m3 | 5.14
12 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装钢筋，具体做法参考图纸； | t | 0.570
|  | JL3+JL4 |  |  | 0
13 | 040303002004 | 混凝土基础 | C30混凝土基础梁，含模板、柱子预埋件面层地坪漆等，具体做法参考图纸； | m3 | 3.33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装钢筋，新旧钢筋连接，具体做法参考图纸； | t | 0.291
|  | 其他 |  |  | 0
15 | 030411001001 | 配管 | PVC明管延网架敷设公称直径32mm，具体工程量根据现场实际； | m | 110.00
16 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设5*2.5平方线，具体工程量根据现场实际； | m | 130.00
17 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱利用原有，保护性拆除后期安装到原有点位； | 台 | 1
18 | 04B003 | 球门 | 标准五人制足球场球门，含球网，具体样式及规格参照现场原有，含安装等费用； | 个 | 2
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院笼式足球场改造项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆； | 项 | 1
2 | 04B006 | 其他措施费 | 本工程一切其他费用及施工中可能发生的，如成品保护（周边绿化、路面、侧石、管线等）、场地原有照明灯具保护性拆除后原样复位，卫生打扫等费用，而措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计自行报价，结算不做调整； | 项 | 1
3 | 04B007 | 水电费 | 本项目施工水电由建设单位提供，根据控制价组价分析，本项目水电费共计150.7元，由中标单位承担，投标按此定值投标； | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15000.00
合计 |  |  | 15000.00