湖州师范学院

询价文件

|  | 项目编号： | ZJHU20250611003-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： | 湖州师范学院部分楼宇低压配电柜及部分元器件采购更换项目 |  |
|  | 采购类别： | 货物类 |  |

湖州师范学院采购中心

2025年07月02日

目　录

# 第一部分 询价公告

| 项目概况 项目的潜在供应商应在https://cgzx.zjhu.edu.cn/获取（下载）采购文件，并于2025年07月09日 14时30分00秒（北京时间）前递交响应文件。 |  |  |
| --- | --- | --- |

一、项目基本情况

项目编号：ZJHU20250611003-1

项目名称：湖州师范学院部分楼宇低压配电柜及部分元器件采购更换项目

采购方式：询价（比价、议价）

预算金额：42.57万元

最高限价(总价)：42.57万元，超过最高限价的报价为无效报价

采购需求：我校部分楼宇低压配电柜及部分室外箱变因使用年限较久，电气设备发生老化现象，其中部分楼宇低压配电柜柜内铝排等元器件腐蚀严重；部分室外箱变高压出线柜合闸机构故障、低压进线断路器储能机构异常，存在安全用电隐患，故急需通过电力改造以满足现有需求。拆除原有老旧配电柜26套及低压总智能断路器5套，更换新型配电柜26套及低压总智能断路器5套并对高压开关调试修复，要求投标方必须进行现场勘查并出具相关施工、更换图纸等内容。要求柜子为成套电气品牌柜，钣金厚度不小2mm，母排使用铜牌，柜体底部进行抬高；如电缆头无法使用，需新做电缆头。详见技术参数附件。具体要求详见采购文件。

合同履约期限：2025年8月20日前供货并完成安装调试。

本项目接受联合体投标：☐接受 ☑不接受 。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，须提供在中国境内（除香港、澳门及台湾地区外）注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件，如采购公告允许自然人直接参与的须提供自然人身份证复印件；

(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，供应商对所提供材料的真实性负责；

(3) 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

地点（网址）：https://cgzx.zjhu.edu.cn/

方式：网上下载

报名方式：网上报名，不接受现场报名。须上传经工商部门通过年检的企业法人营业执照副本、法人授权委托书及被授权人身份证（如非法人投标）、法人身份证。（所有材料需加盖公章）

报名资料：见上文。

报名截止时间：2025年07月08日 16时00分

提示：采购中心将拒绝接收非报名应标商的响应文件。

四、提交响应文件截止时间、评审时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年07月09日 14时30分00秒 （北京时间）

提交地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

评审时间：2025年07月09日 14时30分00秒

评审地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

注意事项：

建议以快递的形式寄送投标文件，为确保快递时效请优先考虑顺丰快递。收件人信息：湖州师范学院东校区明达楼207室，张老师，0572-2322188。

五、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

六、其他补充事宜

本项目必须进行现场勘查，并由采购需求单位出具证明（首次采购时出具的证明有效），请提前联系预约采购需求部门联系人（需求咨询或现场勘查）：凌老师，0572-2321230。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：湖州师范学院

地址：浙江省湖州市二环东路759号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0572-2322188

质疑受理部门：公共事务管理处(采购中心)

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0572-2321119

投诉受理部门：计划财务处（采管办）

投诉联系人：徐老师

投诉联系方式：0572-2321567

|  | 湖州师范学院采购中心 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025年07月02日 |

# 第二部分 供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于采购公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、参照法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、政策功能

4.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

### 5、询价文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并且视为自询价公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、询价文件

### 6、询价文件的构成

6.1 询价文件有以下部分组成：

（1）询价公告

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）成交标准

（5）拟签订的合同文本

（6）响应文件格式及附件

6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件做出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 供应商被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本询价文件不再对此进行描述。

## 三、响应文件的编制

### 7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。

7.5 响应文件应按照询价规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

### 8、响应文件的构成

供应商应按询价文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应包括下列文件:

8.1 报价表（格式见附件）；

8.2 有效的五证合一营业执照副本复印件；

8.3 供应商开户银行、户名、账号；

8.4 投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表社保证明材料；

8.5 《商务条款偏离表》（格式见附件）；

8.6 《技术条款响应及偏离表》（格式见附件）；

8.7 供应商资格条件证明文件（见附件：资格证明材料）；

8.8 供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.9 项目施工、更换图纸；

8.10 采购需求单位出具的现场勘查证明材料。

8.11 注：缺少以上任意一项材料作无效标处理。

### 9、询价响应报价

9.11 价格部分是对响应价格构成的说明，响应文件如没有特别说明的话，对每一项产品仅接受一个价格。

9.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及响应供应商认为需要的其他费用等。

9.3 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。响应供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.4 响应供应商应仔细阅读本询价文件第三章采购需求的内容，按要求一次性报出包括但不限于：货款、人工费、材料费、利润、税金、风险费用以及其它费用等的综合单价及总价，其他一切费用由响应供应商自理；采购人不再另付其他任何费用。

9.5 无。

### 10、其它费用处理

10.1 询价文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

10.2 无。

### 11、响应文件的有效期

11.1 自响应文件提交截止之日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于此规定的响应文件将视为无效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应；同意延期的供应商不能修改响应文件。

### 12、响应文件的签署及其形式

12.1 正本1份，副本1份。（胶装成册，拒收活页装订，密封包装。）

12.2 响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由响应单位法定代表人或其授权代表在响应文件要求处亲自签署或盖章，并在响应文件的每一页上加盖公章，未加盖公章的视为无效页。

12.3 响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

## 四、响应文件的递交

### 13、响应文件的密封及标记

13.1 响应文件应按以下方法装袋密封：

（1）响应文件密封袋内装响应文件正本1份，副本1份，须各自装订成册，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件须装袋密封，封口处应有响应单位的法定代表人或被授权人的签字及响应单位公章。

（3）封皮上写明项目编号、采购人名称、项目名称、响应单位名称、地址、联系人、联系电话等，并注明“响应文件”字样和“评审时启封”等字样。

（4）采购人有权拒绝未按上述要求制作的响应文件。

### 14、响应文件提交截止时间

14.1 响应文件必须在响应截止时间前派人送达到询价文件中规定的地点。

14.2 采购人推迟响应截止时间时，应以书面(或传真、电子邮件)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.3 在响应截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

### 15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在响应截止时间以后递交的响应文件，采购人拒绝接收。

### 16、响应文件的修改或撤回

16.1 供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五、评审

### 17、询价响应评审办法

17.1 成交原则：采购人授权询价小组，在采购预算内，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，以提出最低评审价的供应商为成交供应商。若最低评审价相同，则由采购单位根据第四章成交标准确定成交供应商。

17.2 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。询价小组成员对每个供应商提供的响应文件进行符合性评审。如有某一项条款内容不符合的，询价小组需要注明不符合原因。

17.3 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等, 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者更正应在评审小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内提交给评审小组。如评审小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在三十分钟内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，并不得以此为由对本次询价采购活动提出质疑及投诉。

### 18、无效响应条款和终止条款

18.1 无效响应条款

19.1.1 未按询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

19.1.2 供应商不具备询价文件中规定资格条件的；

19.1.3 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

19.1.4 其他法律、法规及本询价文件规定的属响应无效的情形。

18.2 终止询价采购活动的条款

18.2.1 出现下列情形之一的，采购人将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1） 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交

### 19、确定成交单位

采购人授权询价小组，在采购预算内，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，以提出最低评审价的供应商为成交供应商。若最低评审价相同，则由采购单位根据第四章成交标准确定成交供应商。替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

### 20、成交通知书

20.1 在响应文件有效期内，采购人以书面通知所选定的成交供应商。

20.2 成交供应商在收到成交通知书后，应郑重保证履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

20.3 成交通知书将成为合同的组成部分。

20.4 采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

### 21、签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

21.2 询价文件中询价技术规格及要求、合同条款、询价响应函、开标一览表，响应产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

21.3 若成交供应商未能按时签订合同，成交资格将被撤销，在这种情况下采购人可以另选成交供应商或重新询价。

# 第三部分 采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品要求 | 进口 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 2 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 3 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 4 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 5 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 6 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 7 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 8 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 9 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 10 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 11 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 12 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 13 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 14 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 15 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 16 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 17 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 18 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 19 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 20 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 21 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 22 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 23 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 24 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 25 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 26 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 27 | 低压总智能断路器 | 见技术参数附件 | 4 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |
| 28 | 低压总智能断路器 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 | 不接受 |

## 二、技术参数（标准）

拆除原有老旧配电柜26套及低压总智能断路器5套，更换新型配电柜26套及低压总智能断路器5套并对高压开关调试修复。要求投标人必须进行现场勘查（联系人：凌老师0572-2321230）并出具相关施工、更换图纸等内容。要求柜子为成套电气品牌柜，钣金厚度不小2mm，母排使用铜牌，柜体底部进行抬高；如电缆头无法使用，需新做电缆头。详见技术参数附件。

相关主材品牌推荐：①成套电气品牌柜：浙江泰伦电气设备有限公司、上海天洲电气集团有限公司、杭州杭控电气成套设备有限公司；②电子元器件品牌：浙江金钟电气有限公司、常熟开关制造有限公司、正泰集团股份有限公司；③多功能仪表品牌：浙江金钟电气有限公司ZJZ系列、中国紫薇电力科技有限公司ZW194E系列、杭州杭控电器HK194E系列，投标人应按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。

## 三、服务承诺

质保2年，质保期内乙方提供7*24H电话咨询服务，接到报修后，10分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内完成故障排除，现场不能修复的，乙方将5小时内完成备件更换，以保证甲方的正常使用；质保期后，履行终身技术支持、维修、零配件、耗材供应服务，只收取零配件、耗材费用，人工费免收。

## 四、验收标准

依据项目合同进行验收，同时乙方提供合格证、整柜检测报告等。

## 五、履约保证金

乙方在签订合同后7天内向甲方交纳中标总额5%（计￥　　　元）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。服务期满或验收合格后，无发现有质量问题和维护问题，全额无息退还。

## 六、付款方式

乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。

## 七、其他要求

无。

# 第四部分 成交标准

一、评标方法

☑最低评标价法

二、成交标准

质量和服务均能满足询价文件实质性要求，且评审价最低。

# 第五部分 拟签订的合同文本

湖州师范学院采购合同（国内供货）

甲方（需方）：湖州师范学院

乙方（供方）：

合同编号：

项目编号：ZJHU20250611003-1

项目名称：湖州师范学院部分楼宇低压配电柜及部分元器件采购更换项目

需求部门：后勤服务中心、学生社区服务中心

经费来源：

签订时间：

签订地点：湖州师范学院

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，湖州师范学院（甲方）经过询价（比价、议价）采购方式，确定　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）为供货单位，双方经协商达成以下条款：

1.采购货物配置清单及合同价

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 低压总智能断路器 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 低压总智能断路器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1．设备型号、数量、配置要求等详见配置清单。2．以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试等所有费用、现场技术培训等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.质量保证

2.1 乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.交货

3.1 合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点，乙方负责安装、调试，然后交甲方使用者验收，验收期为15日。

3.2 在所提供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并提供现场技术培训。

3.3 交货时间：

2025年8月20日前供货并完成安装调试。

3.4 交货地点：湖州师范学院东、中、西校区

3.5 使用方联系人及联系方式：　　　　　　　　　　　。

4.售后服务

4.1 合同商品（系统）的质保期从验收合格之日起为/个月。质保期满后，乙方仍提供整机维修和系统维护服务，收取成本费。

4.2 其它优惠条件：

5.验收

5.1 乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用者当场负责初次（品牌、外观、数量等）验收；初次验收通过后由甲方组织最终验收。

6.履约保证金

乙方在签订合同后7天内向甲方交纳中标总额5%（计￥　　　元）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。服务期满或验收合格后，无发现有质量问题和维护问题，全额无息退还。

7.付款方式

乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。

8.违约责任

8.1 乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05%（计￥　　元）的违约金，最高限额为本合同总价的20%。

8.2 甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%（计￥　　元）的违约金，最高限额为本合同总价的20%。

8.3 如乙方在合同生效后未能按合同约定的交货时间供货或未能如期履行合同规定的其他内容，造成甲方实际损失的，甲方有权通过调解、诉讼等方式向乙方追偿，并将实际情况报相关采购监管部门。

8.4 乙方应保证甲方所采购的商品及其任何一部分，在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

8.5 有下列情形之一的，乙方承担相关责任，造成损失的乙方承担损失赔偿；如有争议，则按本合同第九条处理。

1）在商品交付验收合格之日起质保期内发生质量问题；

2）售后服务或维护未按照合同约定或国家法律、规章制度规定完成的。

9.争议解决

9.1 本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

10.双方约定的其他事项

10.1

11.合同生效

11.1 本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章之日起生效。

11.2 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份

11.3 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

11.3.1 本合同及其补充合同、变更协议；

11.3.2 中标通知书；

11.3.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

11.3.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

11.3.5 其他相关采购文件。

甲方（公章）：湖州师范学院

法定代表人或授权委托人（签字）：

邮编：313000

使用部门联系人：

电话：

传真：

采购中心联系人：

电话：

附：开票信息

纳税人：湖州师范学院

地址：浙江省湖州市吴兴区二环东路759号

统一社会信用代码（税号）：123305004711725032

咨询电话：

开户银行：

账号：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　 邮编：

统一社会信用代码（税号）:

联系人：　　　　　　　　　　　  电话:

开户银行：

账号：

|  | 合同签发日期： |
| --- | --- |

# 第六部分 响应文件格式及附件

1、响应文件的编制应按照“第二部分 供应商须知 三、响应文件的编制”的要求编制。

2、响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

附件目录

附件一：询价报价表

附件二：商务条款响应及偏离表

附件三：技术参数响应及偏离表

附件四：供应商资格索引表

附件五：相关资格证明材料

## 附件一： 询价报价表

报价表

| 项目名称：湖州师范学院部分楼宇低压配电柜及部分元器件采购更换项目 |  | 项目编号：ZJHU20250611003-1 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品要求 | 投标品牌 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 10 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 12 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 13 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 14 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 15 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 16 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 17 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 18 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 19 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 20 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 21 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 22 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 23 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 24 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 25 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 26 | 配电柜 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压总智能断路器 | 见技术参数附件 | 4 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压总智能断路器 | 见技术参数附件 | 1 | 台 | 见技术参数附件 |  |  |  |  |  |
| 报价（总价） |  | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： |  |  |
| --- | --- | --- |

1、投标人应按“推荐品牌”提供并在报价表中全部列明，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。

| 法定代表人或授权代表（签字）： | 供应商名称（公章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 联系方式（手机）： | 日期： 年 月 日 |  |

## 附件二： 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 供应商名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：ZJHU20250611003-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目 |  | 响应文件中主要商务条款的描述 |  |  | 偏离情况 |  | 供应商的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、供应商必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

## 附件三： 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 供应商名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：ZJHU20250611003-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 采购文件要求 |  |  | 供应商响应 |  | 偏离情况 |  | 供应商的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、供应商必须仔细阅读采购文件中所有技术条款和相关服务要求，并对所有技术条款和服务要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

## 附件四： 供应商资格索引表

供应商资格索引表

| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 说明 |  |  | 响应文件 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件五： 相关资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力，须提供在中国境内（除香港、澳门及台湾地区外）注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件，如采购公告允许自然人直接参与的须提供自然人身份证复印件；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，供应商对所提供材料的真实性负责；

3、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。