湖州师范学院

询价文件

|  | 项目编号： | ZJHU20250924047 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： | 湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 |  |
|  | 采购类别： | 工程类 |  |

湖州师范学院采购中心

2025年09月24日

目　录

# 第一部分 询价公告

| 项目概况 项目的潜在供应商应在https://cgzx.zjhu.edu.cn/获取（下载）采购文件，并于2025年09月30日 10时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。 |  |  |
| --- | --- | --- |

一、项目基本情况

项目编号：ZJHU20250924047

项目名称：湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目

采购方式：询价（比价、议价）

预算金额：34.5822万元

最高限价(固定单价)：34.5822万元，超过最高限价的报价为无效报价

采购需求：为满足学生日常微运动、微健身、微交流、微休憩的需求，打造东校区公寓区社区型育人新空间，打造集运动健康、社交学习、文化浸润为一体的环境育人的新站点。具体要求详见采购文件。

合同履约期限：合同签订后，于2025年11月20日前竣工。

本项目接受联合体投标：☐接受 ☑不接受 。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，须提供在中国境内（除香港、澳门及台湾地区外）注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件，如采购公告允许自然人直接参与的须提供自然人身份证复印件；

(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，供应商对所提供材料的真实性负责；

(3) 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

(1) 市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

地点（网址）：https://cgzx.zjhu.edu.cn/

方式：网上下载

报名方式：网上报名，不接受现场报名。

报名资料：须上传经工商部门通过年检的企业法人营业执照副本、法人授权委托书、法人及被授权人身份证、市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件、浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。（所有上传材料需加盖公章）

报名截止时间：2025年09月29日 10时00分

提示：采购机构将拒绝接收非报名应标商的响应文件。

四、提交响应文件截止时间、评审时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年09月30日 10时00分00秒 （北京时间）

提交地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

评审时间：2025年09月30日 10时00分00秒

评审地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

注意事项：

投标人无需委派代表到开标现场，建议以快递的形式寄送投标文件，为确保快递时效请优先考虑顺丰快递。收件人信息：湖州师范学院东校区明达楼207室，张老师，0572-2322188。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购人组织现场踏勘日期为2025年9月29日10:00（需提前电话预约），联系人：马老师，联系电话：0572-2321098。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：湖州师范学院

地址：浙江省湖州市二环东路759号

项目联系人（询问）：马老师/张老师

项目联系方式（询问）：2321098/2322188

质疑受理部门：公共事务管理处(采购中心)

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0572-2321119

投诉受理部门：计划财务处（采管办）

投诉联系人：徐老师

投诉联系方式：0572-2321567

|  | 湖州师范学院采购中心 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025年09月24日 |

# 第二部分 供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于采购公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、参照法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、政策功能

4.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

### 5、询价文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并且视为自询价公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、询价文件

### 6、询价文件的构成

6.1 询价文件有以下部分组成：

（1）询价公告

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）成交标准

（5）拟签订的合同文本

（6）响应文件格式及附件

6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件做出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 供应商被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本询价文件不再对此进行描述。

## 三、响应文件的编制

### 7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。

7.5 响应文件应按照询价规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

### 8、响应文件的构成

供应商应按询价文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应包括下列文件:

8.1 报价表（格式见附件）；

8.2 有效的五证合一营业执照副本复印件；

8.3 供应商开户银行、户名、账号；

8.4 投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表社保证明材料；

8.5 《商务条款偏离表》（格式见附件）；

8.6 供应商资格条件证明文件（见附件：资格证明材料）；

8.7 供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.8 提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员、施工技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员一览表（包括姓名、职务、身份证号、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、联系手机号）。

8.9 施工项目负责人资质等级：注册于投标人单位的建筑工程二级注册建造师及以上资质（浙江省外供应商项目负责人须经进浙备案），并具有有效的安全生产考核合格B类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

8.10 施工项目专职安全生产管理人员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格C类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

8.11 施工技术负责人：工程类中级及以上技术职称；施工员、质检员、材料员、资料员，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

8.12 施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

### 9、询价响应报价

9.11 价格部分是对响应价格构成的说明，响应文件如没有特别说明的话，对每一项产品仅接受一个价格。

9.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及响应供应商认为需要的其他费用等。

9.3 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。响应供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.4 响应供应商应仔细阅读本询价文件第三章采购需求的内容，按要求一次性报出包括但不限于：货款、人工费、材料费、利润、税金、风险费用以及其它费用等的综合单价及总价，其他一切费用由响应供应商自理；采购人不再另付其他任何费用。

9.5 无。

### 10、其它费用处理

10.1 询价文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

10.2 无。

### 11、响应文件的有效期

11.1 自响应文件提交截止之日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于此规定的响应文件将视为无效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应；同意延期的供应商不能修改响应文件。

### 12、响应文件的签署及其形式

12.1 正本1份，副本1份。（胶装成册，拒收活页装订，密封包装。）

12.2 响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由响应单位法定代表人或其授权代表在响应文件要求处亲自签署或盖章，并在响应文件的每一页上加盖公章，未加盖公章的视为无效页。

12.3 响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

## 四、响应文件的递交

### 13、响应文件的密封及标记

13.1 响应文件应按以下方法装袋密封：

（1）响应文件密封袋内装响应文件正本1份，副本1份，须各自装订成册，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件须装袋密封，封口处应有响应单位的法定代表人或被授权人的签字及响应单位公章。

（3）封皮上写明项目编号、采购人名称、项目名称、响应单位名称、地址、联系人、联系电话等，并注明“响应文件”字样和“评审时启封”等字样。

（4）采购人有权拒绝未按上述要求制作的响应文件。

### 14、响应文件提交截止时间

14.1 响应文件必须在响应截止时间前派人送达到询价文件中规定的地点。

14.2 采购人推迟响应截止时间时，应以书面(或传真、电子邮件)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.3 在响应截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

### 15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在响应截止时间以后递交的响应文件，采购人拒绝接收。

### 16、响应文件的修改或撤回

16.1 供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五、评审

### 17、询价响应评审办法

17.1 成交原则：采购人授权询价小组，在采购预算内，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，以提出最低评审价的供应商为成交供应商。若最低评审价相同，则由采购单位根据第四章成交标准确定成交供应商。

17.2 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。询价小组成员对每个供应商提供的响应文件进行符合性评审。如有某一项条款内容不符合的，询价小组需要注明不符合原因。

17.3 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等, 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者更正应在评审小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内提交给评审小组。如评审小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在三十分钟内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，并不得以此为由对本次询价采购活动提出质疑及投诉。

### 18、无效响应条款和终止条款

18.1 无效响应条款

19.1.1 未按询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

19.1.2 供应商不具备询价文件中规定资格条件的；

19.1.3 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

19.1.4 其他法律、法规及本询价文件规定的属响应无效的情形。

18.2 终止询价采购活动的条款

18.2.1 出现下列情形之一的，采购人将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1） 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交

### 19、确定成交单位

采购人授权询价小组，在采购预算内，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，以提出最低评审价的供应商为成交供应商。若最低评审价相同，则由采购单位根据第四章成交标准确定成交供应商。替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

### 20、成交通知书

20.1 在响应文件有效期内，采购人以书面通知所选定的成交供应商。

20.2 成交供应商在收到成交通知书后，应郑重保证履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

20.3 成交通知书将成为合同的组成部分。

20.4 采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

### 21、签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

21.2 询价文件中询价技术规格及要求、合同条款、询价响应函、开标一览表，响应产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

21.3 若成交供应商未能按时签订合同，成交资格将被撤销，在这种情况下采购人可以另选成交供应商或重新询价。

# 第三部分 采购需求

## 一、技术参数（标准）

（一）项目内容（具体以附件工程量清单为准）

1.步道建设：东校区公寓区东侧地面原有车棚拆除，地面平整，基层下挖，路床碾压整形后彩色强固透水性混凝土道路施工，整体宽度1.3m，含两侧15cm宽毛面火烧面花岗岩平石；道路两侧安装16套LED太阳能草坪灯，成品不锈钢腿坐凳安装4套，菠萝格实木椅面及靠背，周边原有集水井及电缆井复合井盖更换为铸铁井盖；

2.廊架区域：29幢东北侧地面原有植被清理，素土夯实平整，地面30厚200*600mm芝麻白荔枝面花岗岩铺设，周边40厚150*900mm芝麻灰火烧面花岗岩侧石安装，地面放置3个异形泰克石座凳；廊架主体为钢结构，设立3根Q355镀锌钢柱作为支撑（底部Φ220，顶部Φ140，壁厚18mm），表面白色氟碳漆，Φ2000*1400mmC25独立混凝土基础预埋25厚450×450镀锌钢板，顶部架构为60×40铝合金方通,壁厚2.5mm，表面木纹漆；

3.绿化区域：步道周边及A34幢北侧靠围墙区域绿地细平整共计约911㎡，更换优质种植土约277.30m³；

步道周边区域栽植珊瑚木绿篱34m（29幢北侧水箱及道路口），铺种矮生百慕大草坪300㎡；

A34幢北侧靠围墙区域设立0.6m高绿化带护栏，道路靠围墙处设立9.6*0.5*0.8m成品铝合金花箱（分段式），靠围墙栽植珊瑚木绿篱66m，杜鹃102㎡，金森女贞52㎡，书带草412㎡；

（二）品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

（1）钢材：永钢、中天、杭钢；

（2）电线、电缆：湖州久盛、江苏亨通、杭州中策；

中标人不得使用假冒伪劣产品（包括贴牌产品），如使用，按《中华人民共和国消费者权益保护法》执行，中标人须按照采购人要求无条件进行更换，相应损失由中标人自行承担。

（三）相关说明

1.清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

2.材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。

3.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

5.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

6.投标人需充分考虑施工影响因素，由此产生的费用计入投标报价中（详见招标工程清单编制说明）。

7.本工程暂列金人民币15000元列入市政项目中，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

## 二、服务承诺

1.中标人须严格按照湖州师范学院相关施工要求开展施工，明确施工方案，确保安全文明施工。

2.合同签订后于2025年11月20日前完成。

3.在本项目施工期间所引发的一切安全责任由中标人负责。

4.本项目工程质保期及绿植养护期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修养护。按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市道路管理条例》等相关规定执行。

5.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85％以上，项目负责人及项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85％的，按（月日历天数×85％ 减实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。

## 三、验收标准

1.根据工程量清单项目特征进行验收。

2.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。

## 四、履约保证金

乙方应在本合同签订前向甲方指定账户缴纳合同暂定价款的【1】%（计￥　　　元）作为本合同的履约保证金，工程竣工并经甲方验收合格后退还。

## 五、付款方式

1.工程竣工验收合格后支付至合同价的80％；

2.工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后一次性支付至审定金额的100％。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

3.税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。

4.本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

## 六、其他要求

无。

# 第四部分 成交标准

一、评标方法

☐均价中标法 ☑最低评标价法

二、成交标准

质量和服务均能满足询价文件实质性要求，且评审价最低。

# 第五部分 拟签订的合同文本

采购人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订合同。

# 第六部分 响应文件格式及附件

1、响应文件的编制应按照“第二部分 供应商须知 三、响应文件的编制”的要求编制。

2、响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

附件目录

附件一：询价报价表

附件二：商务条款响应及偏离表

附件三：相关资格证明材料

## 附件一： 询价报价表

报价表

| 工程名称 |  | 湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | ZJHU20250924047 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（固定单价） |  | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 施工期限 |  | 合同签订后， 个日历日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业证书信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

| 法定代表人或授权代表（签字）： |  |  |  | 供应商名称（公章）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式（手机）： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

工程量清单计价表

## 附件二： 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 供应商名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：ZJHU20250924047 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目 |  | 响应文件中主要商务条款的描述 |  |  | 偏离情况 |  | 供应商的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、供应商必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

## 附件三： 相关资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力，须提供在中国境内（除香港、澳门及台湾地区外）注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件，如采购公告允许自然人直接参与的须提供自然人身份证复印件；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，供应商对所提供材料的真实性负责；

3、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、市政公用工程施工总承包三级及以上资质。