## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 | 第1页 共2页
一、工程概况 湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目，其中包括绿化、园路、铺装及廊架等。 二、工程量清单编制依据; 1、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图； 2、《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》； 4、人工按《湖州市造价信息》2025年第8期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2025年第8期、《浙江省造价信息》2025年第8期编制。 三、工程质量、工期、材料、施工等要求； 1、工程质量;详见招标文件； 2、工期;详见招标文件； 3、具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求； 4、本工程采用商品混凝土和预拌砂浆。 四、清单说明 1、园林景观： 1）所有苗木均按精品苗考虑，乔木到场后需经监理、业主确认符合设计要求后，才能种植。苗木规格均为修剪后规格，“Φ”指苗木胸径，“H”指苗木高度，“P”指苗木冠幅，“D/d”指苗木地径。胸径指离地1.2m处的树杆直径，地径指离地0.3m处的树杆直径，冠幅（蓬径）指苗木经常规处理后，交叉垂直两个方向上的平均枝冠直径。苗木养护期按二年考虑，根据浙江省养护验收规范执行； 2）清单中除已列项的开挖、拆除项目外，其他清单未描述的拆除、开挖、回填、余土外运等不区分各类别土方、石方、流沙土、垃圾、建筑渣土、砌体、砼、钢筋砼、地下障碍物等，在相应项目中考虑。同时不论清单有无列项报价余土外运费用应考虑并在综合单价中报价，竣工结算时综合单价不调整； 3）优质种植土按30cm厚考虑，土质及土壤肥力应达到图纸设计要求； 4）清单中所有花岗岩的磨边、倒角、割槽、六面防腐及圆角处整体异型、弧形加工等均应考虑并在综合单价中考虑； 5）本工程中园路及铺装的伸缩缝在清单中不单独列项，工作内容计入相应园路及铺装项目中； 6）本工程所有不锈钢构件、连接件、螺栓等零件均采用304型号不锈钢,含镍量≥12%，相关费用需在相应铁件、钢结构等项目中自行考虑。 2、市政： 1）道路花岗岩侧石的磨边、倒角等费用由投标人自行在相应项目的综合单价中考虑，不另行计价。弯道段平、侧石不单独计价，其采用圆弧加工工艺的费用由投标人自行在相应项目的综合单价中考虑; 五、清单材料说明 1、具体材料品种、材料性能、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求； 2、材料品牌要求： （一）钢材：永钢、中天、杭钢； （二）电线、电缆：湖州久盛、江苏亨通、杭州中策； 1）本工程部分材料设推荐品牌，投标人按推荐品牌档次进行材料报价；没有品牌要求的材料，投标人需按中等档次考虑报价，同时需符合设计、业主的要求； 2）清单中有品牌要求的材料，投标人需在投标书中明确拟采用的材料品牌（在推荐品牌中任选其一、自选同等或高于推荐品牌）；若投标人投标时未注明材料品牌，中标后业主有权在清单推荐品牌中指定其一，所发生的材料价差不予调整； 3）若投标人在投标书中注明了自选品牌，实际施工时因为客观原因无法购买到该品牌，则应该选择清单推荐品牌之一、或是选用同等或高于推荐品牌，若使用了档次高于推荐品牌的材料，所发生的材料差价不予调整；若实际使用了低于清单推荐品牌档次的材料，结算时调整该项材料差价及相应税金； 4）在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经业主和监理确认后方可成批采购，否则由此引起的损失投标人自行承担； 5）对本工程中所用材料，在施工过程中，业主可根据实际情况再作调整； 六、其他 1）投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目 | 第2页 共2页
2）清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合施工图纸、相关图集、规范等进行综合报价； 3）本工程钢筋工程量的计算按钢筋设计图纸中的图示尺寸计，钢筋的搭接方式综合考虑，因单根钢筋连续长度超过市场采购定尺长度而需另行增加的搭接费投标人需在单价中综合考虑； 4）本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑； 5）投标人在施工期间须特别注重做好环境保护、安全围护等相关工作，其费用由投标人在技术措施费中考虑。投标人还需充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、材料和机械等二次进场等费用，该类费用由各投标人综合考虑，结算时不再另行计价； 6）投标人应充分了解项目现场实际情况，在工程实际施工时，充分考虑到因地质条件不良等原因造成的路基沉降，投标报价时综合考虑，工程结算时不得以沉降为由进行调整； 7）因本项目施工造成原有路面、路基、设施等损坏的，均由承包人负责维修，所须费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计取； 8）施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在技术措施项目清单的“其他措施费”中自行考虑报价； 9）本工程设暂列金1.5万元，列入市政工程其他项目费中，此项费用作为业主单位用于施工图设计变更及工程量清单偏差所引起的增加费用，不得作为最终结算依据，最终决算增加费用以实际发生并由业主签证确认经审计审核为准。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
混凝土铺地
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 挖一般土方，含土方开挖及外运，运距由施工单位自行考虑报价，结算时不做调整； | m3 | 2.19
2 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土： 1、150厚C25混凝土随捣随抹平； 2、100厚碎石垫层； 3、素土夯实，夯实系数≥0.93； 4、具体做法及位置详见图纸； | m2 | 8.76
铺装
3 | 040101001003 | 挖一般土方 | 挖一般土方，含土方开挖及外运，运距由施工单位自行考虑报价，结算时不做调整； | m3 | 15.76
4 | 040203008001 | 块料面层 | 花岗岩铺装： 1、30厚200*600mm芝麻白荔枝面花岗岩面层； 2、30厚1:3水泥砂浆 3、150厚C20砼； 4、100厚碎石垫层； 5、素土夯实,夯实系数≥0.93； 6、具体做法及位置详见图纸； | m2 | 47.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 花岗岩侧石： 1、40厚150*900mm芝麻灰火烧面花岗岩侧石（弧形段采用弧形板，综合考虑在报价内），含C20砼护边； 2、20厚1:3水泥砂浆； 3、150厚C20砼； 4、100厚碎石垫层； 5、素土夯实,夯实系数≥0.93； 6、具体做法及位置详见图纸； | m | 19.77
1.3m宽绿道
6 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，含土方开挖、回填及余土外运，运距由施工单位自行考虑报价，结算时不做调整； | m3 | 123.13
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 338.28
8 | 040203007001 | 彩色强固透水混凝土（工程量按透水混凝土面层宽度*总长计算，基层工程量按实际外框宽度，综合考虑到报价内） | 彩色强固透水混凝土(含养护及模板费用)： 1、涂刷双丙聚氨酯密封剂； 2、30mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土1m宽； 3、50mm厚10mm粒径C25透水混凝土1m宽； 4、30mm厚砂滤层1m宽； 5、150mm厚级配砂石（压实）1.5m宽； 6、素土夯实； | m2 | 225.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 150*100*900mm毛面火烧面花岗岩平石（弧形段采用弧形板，综合考虑在报价内），30厚1:3水泥砂浆结合层（具体砂浆层厚度结合现场实际）； | m | 371.77
10 | 040204006001 | 现有井升降 | 现有井升降，根据现场实际升降至现场实际所需高度，含原有井盖井圈拆除、成品3mm厚304#不锈钢井盖板（具体尺寸结合现场实际，暂按1*1m计入），底部焊接10@150mm，钢筋两端焊接在井盖框内侧壁，∠63 304#不锈钢角钢井框，井盖饰面6mm粒径C25彩色强固透水混凝土,表面涂刷双丙聚氨酯密封剂，具体做法结合现场实际； | 座 | 1
绿化带护栏、铝合金花箱
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040205012001 | 绿化带护栏 | 绿化带护栏0.6m高： 1、40*40*1mm镀锌方钢管立柱，表面浅灰色氟碳漆，立柱间距1570mm，1mm厚镀锌钢板底座，表面浅灰色氟碳漆，预埋5mm厚100×100镀锌钢板,4M8不锈钢膨胀螺栓固定，50×50镀锌方钢管柱帽,壁厚1.0mm,表面浅灰色氟碳漆； 2、护栏：Φ15镀锌钢管,壁厚1.0mm,表面浅灰色氟碳漆，10×30×60mm镀锌方钢管,壁厚1.0mm表面浅灰色氟碳漆，10×40镀锌方钢管,壁厚1.0mm,表面浅灰色氟碳漆； 3、200*200**150mm厚C25混凝土基础； 4、含土方开挖及回填，余土外运，运距自行考虑； 5、具体做法详见图纸； | m | 85.01
12 | 04B007 | 定制成品铝合金花箱 | 定制成品铝合金花箱，总长9.6m（单个花箱长度可按1.2m/个设置拼接），0.5m宽，0.8m高，铝合金壁厚不小于1.5mm，具体根据现场实际，具体样式需甲方确认； | 项 | 1
成品不锈钢腿坐凳及泰克石坐凳
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 04B001 | 成品不锈钢腿坐凳 | 成品不锈钢腿坐凳：规格：1600*600*760mm，304不锈钢椅腿，菠萝格实木椅面及靠背，具体式样参考现场原有； | 把 | 4
14 | 040101001004 | 挖一般土方 | 挖一般土方，含土方开挖及外运，运距由施工单位自行考虑报价，结算时不做调整； | m3 | 1.15
15 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土： 1、200厚C20混凝土； 2、素土夯实，夯实系数≥0.93； 3、具体做法及位置详见图纸； | m2 | 5.76
16 | 04B002 | 泰克石座凳样式(一) | 泰克石座凳样式(一)： 1、50*50*4镀锌方钢龙骨,纵向横向@500布置(具体由专业厂家配套) 2、40厚泰克石(颜色见平面图,表面抛光),专业单位二次深化设计； 3、具体做法详见图纸； | 个 | 1
17 | 04B003 | 泰克石座凳样式(二) | 泰克石座凳样式(二)： 1、50*50*4镀锌方钢龙骨,纵向横向@500布置(具体由专业厂家配套) 2、40厚泰克石(颜色见平面图,表面抛光),专业单位二次深化设计； 3、具体做法详见图纸； | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 04B004 | 泰克石座凳样式(三) | 泰克石座凳样式(三)： 1、50*50*4镀锌方钢龙骨,纵向横向@500布置(具体由专业厂家配套) 2、40厚泰克石(颜色见平面图,表面抛光),专业单位二次深化设计； 3、具体做法详见图纸； | 个 | 3
廊架
19 | 040101001005 | 挖一般土方 | 挖一般土方，含土方开挖、回填及外运，运距由施工单位自行考虑报价，结算时不做调整； | m3 | 61.26
20 | 010501001001 | 垫层 | 100mm厚C20砼垫层，含弧形模板费用； | m3 | 1.14
21 | 010501003002 | 混凝土外包 | C25混凝土外包，含弧形模板费用； | m3 | 6.97
22 | 010501003001 | 独立基础 | C25钢筋砼基础，含钢筋及弧形模板费用； | m3 | 3.77
23 | 040202011001 | 碎石 | 100mm厚碎石找平层，具体做法详见图纸； | m2 | 13.56
24 | 040103001003 | 回填方 | 500mm厚塘渣分层夯实，分层厚度250mm,压实度≥93%，具体做法详见图纸； | m3 | 9.18
25 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋25厚450×450镀锌钢板； | t | 0.238
26 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.074
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 钢柱： 1、钢柱（底部Φ220，顶部Φ140，壁厚18mm，Q355）制作安装； 2、金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干透后再扫面漆二道,调和漆二道或银粉二道，面层表面白色氟碳漆,铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理； 3、具体做法详见图纸； | t | 0.909
28 | 010606001001 | 钢斜撑 | 钢斜撑： 1、钢斜撑（底部Φ180，顶部Φ140，壁厚14mm，Q355）制作安装； 2、金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干透后再扫面漆二道,调和漆二道或银粉二道，面层表面白色氟碳漆,铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理； 3、具体做法详见图纸； | t | 0.886
29 | 010606001002 | 钢斜撑 | 钢斜撑： 1、钢斜撑（Φ60，壁厚8mm，Q355）制作安装； 2、金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干透后再扫面漆二道,调和漆二道或银粉二道，面层表面白色氟碳漆,铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理； 3、具体做法详见图纸； | t | 0.170
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁： 1、钢梁（600*100mm，壁厚8mm，Q355）制作安装（局部弧形钢梁综合考虑在报价内）； 2、金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干透后再扫面漆二道,调和漆二道或银粉二道，面层表面木纹漆,铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理； 3、具体做法详见图纸； | t | 2.838
31 | 04B005 | 铝合金方通 | 60×40铝合金方通,壁厚2.5mm，表面木纹漆，具体做法详见图纸； | m | 319.58
32 | 04B006 | L40×5铝合金角铝 | L40×5铝合金角铝（局部弧形角铝综合考虑在报价内），通长表面木纹漆，具体做法详见图纸； | m | 38.20
原有井 井盖更换
33 | 040504001003 | 球墨铸铁井盖 | 1000*1000mm球墨铸铁井盖(含井圈)更换，面层涂刷路面同色油漆； | 座 | 3
34 | 040504001004 | 球墨铸铁井盖 | Φ600mm球墨铸铁井盖(含井圈)更换，面层涂刷路面同色油漆； | 座 | 3
35 | 040204006003 | 检查井升降 | 1000*1000mm井根据实际升降至业主指定高度，含拆除、安装、井圈砌筑、加固等所有费用； | 座 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 040204006004 | 检查井升降 | Φ600mm井根据实际升降至业主指定高度，含拆除、安装、井圈砌筑、加固等所有费用； | 座 | 3
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 04B001 | 其他措施项目 | 本工程一切拆除项目（户外钢结构彩钢板非机动车棚拆除（含立柱混凝土基础凿除）、局部绿篱铲除、维护网拆除、局部原有井盖拆除等）、垃圾清理外运及处置费用（其中钢结构彩钢板非机动车棚拆除后的材料移至甲方指定堆放点），本工程所需其他一切技术措施费用，由施工单位结合现场实际自行考虑报价，结算时不做调整； | 项 | 1
2 | 01B009 | 水电费 | 本项目所有施工水电由建设单位提供，根据控制价组价分析，本项目水电费共计2300元，由中标单位承担，投标按此定值投标。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15000.00
合计 |  |  | 15000.00

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
2 | 其他机械费 | 元
3 | 履带式推土机75kW | 台班
4 | 履带式推土机105kW | 台班
5 | 平地机90kW | 台班
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
10 | 钢轮振动压路机10t | 台班
11 | 电动夯实机250N·m | 台班
12 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班
13 | 汽车式起重机8t | 台班
14 | 汽车式起重机20t | 台班
15 | 汽车式起重机40t | 台班
16 | 门式起重机10t | 台班
17 | 叉式起重机5t | 台班
18 | 载货汽车4t | 台班
19 | 自卸汽车15t | 台班
20 | 机动翻斗车1t | 台班
21 | 灰浆搅拌机200L | 台班
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
23 | 钢筋切断机40mm | 台班
24 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
25 | 木工圆锯机500mm | 台班
26 | 摇臂钻床50mm | 台班
27 | 剪板机40×3100mm | 台班
28 | 刨边机12000mm | 台班
29 | 半自动切割机100mm | 台班
30 | 型钢剪断机500mm | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班
32 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
33 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
34 | 直流弧焊机32kW | 台班
35 | 对焊机75kV·A | 台班
36 | 二氧化碳气体保护焊机250A | 台班
37 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
38 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
39 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班
40 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班
41 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
42 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
43 | 汽车式起重机5t | 台班

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
绿化种植
1 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 珊瑚木绿篱：高度150cm左右，冠幅30*30cm，10株/m，双排错位栽植，含养护期两年，具体详见图纸； | m | 100.00
2 | 050102002006 | 栽植灌木 | 杜鹃，高度45cm左右，冠幅35*35cm，小毛球，5叉分枝以上/株，25株/m2，含养护期两年，具体详见图纸； | m2 | 102.00
3 | 050102002007 | 栽植灌木 | 金森女贞，高度45cm左右，冠幅35*35cm，小毛球，5叉分枝以上/株，25株/m2，含养护期两年，具体详见图纸； | m2 | 52.00
4 | 050102007001 | 栽植色带 | 书带草，高度20cm左右，冠幅20*20cm，10苗以上/丛，36丛/m2，含养护期两年，具体详见图纸； | m2 | 412.00
5 | 050102012001 | 铺种草皮 | 矮生百慕大草坪，绿地内矮生百慕大草坪满铺，9月底至10月初加播黑麦草，20g/m2，含养护期两年，种植土平整后先铺5cm黄沙,平整后铺3cm兰花泥,滚筒碾压至平整,施农药及化肥,然后铺设草坪，具体详见图纸； | m2 | 300.00
6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 桂花移除至甲方指定场地栽植，冠幅250~300cm，含吊装所需机械费用及运输费用，每棵1包营养土（2.5kg/包），含养护期两年，具体详见图纸； | 株 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 911.00
8 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 优质种植土外购及回填，应采用疏松、肥沃、富含有机质的土壤，不能含有建筑垃圾、生活垃圾、碎石、砖块、瓦砾及有害的化学物质；换填部分等量土方外运，运距自行考虑,工程量由业主、监理、测绘现场按实计量后计入结算,土方沉降等因素都考虑在报价中； | m3 | 277.30
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 高四角撑采用杉木Φ5-6cm,长2m左右,上、下口径基本一致,短撑(底桩)采用杉木Φ5-6cm,长60cm,入土深度约30cm，钢丝与短撑之间以花兰螺丝相连； | 株 | 5
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 5
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费
3 | 050405004001 | 二次搬运费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 0_2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机105kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式起重机30t | 台班
5 | 载货汽车15t | 台班
6 | 载货汽车20t | 台班
7 | 自卸汽车15t | 台班
8 | 平板拖车组40t | 台班
9 | 平板拖车组60t | 台班
10 | 洒水车4000L | 台班
11 | 汽车式起重机5t | 台班

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室外景观亮化
1 | 030412007001 | LED太阳能庭院灯 | LED太阳能庭院灯，18W（DC24V，暖色光3000K）： 1、灯高3米，铺装小广场两侧布置，款式由业主及景观设计师确认； 2、设计每天亮灯时间为9小时(前4个小时100%负载,中间6个小时50%负载,最后2个小时100%负载,亮灯时间段根据季节进行调整)。庭院灯太阳能电池板峰值功率为90WP,灯具单灯控制器由厂家配套提供(24V/5A供参考)； 3、太阳能灯具设计持续连阴天数6-7天,太阳能庭院灯蓄电池容24V70AH，蓄电池采用磷酸铁锂电池,安装于灯体内,由灯具厂家配套提供； 4、太阳能灯具光源采用LED灯，庭院灯18W/柱，灯具高3.0米，灯具LED光源不低于100lm/W，整灯光效不低于75%，功率因数不低于0.9，灯体防尘防水等级应达到IP65以上； 5、100mm厚C20砼基础垫层、400*400*800mmC25砼基础内配钢筋，含模板费用、灯杆底盘预埋件、螺栓、-40*4mm热镀锌扁钢接地极、镀锌角钢接地极（L50*50*5mm，2.5m长）等，土方开挖回填，余土外运，运距自行考虑； 6、具体详见施工图； | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 030412007002 | LED太阳能草坪灯 | LED太阳能草坪灯，5W（DC12V，暖光色3000K）： 1、灯高0.6米，沿园路间距约10米设置，款式由业主及景观设计师确认； 2、设计每天亮灯时间为9小时(前4个小时100%负载,中间6个小时50%负载,最后2个小时100%负载,亮灯时间段根据季节进行调整)，草坪灯太阳能电池板峰值功率为25WP,灯具单灯控制器由厂家配套提供(12V/5A供参考)； 3、太阳能灯具设计持续连阴天数6-7天,太阳能草坪灯蓄电池容量12V40AH，蓄电池采用磷酸铁锂电池,安装于灯体内,由灯具厂家配套提供； 4、太阳能灯具光源采用LED灯，草坪灯5W/柱,灯具高0.6米，灯具LED光源不低于100lm/W，整灯光效不低于75%，功率因数不低于0.9，灯体防尘防水等级应达到IP65以上； 5、400*400*380mmC25素砼基础，含模板费用、预埋铁件及膨胀螺栓等，土方开挖回填，余土外运，运距自行考虑； 6、具体详见施工图； | 套 | 16
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*4mm2 | m | 175.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | PE32埋地敷设，含挖填土方，余土外运，运距自行考虑； | m | 189.04
6 | 030411006001 | 接线盒 | 86型防水接线(过线)盒，灯具基础边地埋安装，接头处理完成后，接线盒内应灌环氧树脂胶，具体做法详见图纸； | 个 | 18
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区公寓区环境提升建设项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 0_3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 数字万用表 F-87 | 台班
4 | 电缆测试仪 | 台班
5 | 履带式推土机105kW | 台班
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
7 | 电动夯实机250N·m | 台班
8 | 汽车式起重机8t | 台班
9 | 载货汽车4t | 台班
10 | 载货汽车5t | 台班
11 | 自卸汽车15t | 台班
12 | 平板拖车组40t | 台班
13 | 汽车式高空作业车18m | 台班
14 | 钢筋调直机14mm | 台班
15 | 钢筋切断机40mm | 台班
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
18 | 直流弧焊机32kW | 台班
19 | 弧焊机 综合 | 台班