采购清单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资LED类物资采购项目

项目编号：XZ2025-N0054

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5 LED灯管 | 飞利浦、佛山、鸿雁 | 8W | 支 | 300 |
| 2 |  |  | 16W | 支 | 300 |
| 3 | T8 LED灯管 | 飞利浦、佛山、鸿雁 | 8W★ | 支 | 500 |
| 4 |  |  | 12W | 支 | 500 |
| 5 |  |  | 18W | 支 | 500 |
| 6 | LED模组光源 | 飞利浦、欧普、鸿雁 | 12W★ | 套 | 800 |
| 7 | LED平板灯 | 飞利浦、欧普、鸿雁 | 300*300★ | 套 | 100 |
| 8 |  |  | 300*600 | 套 | 50 |
| 9 |  |  | 595*595 | 套 | 500 |
| 10 |  |  | 600*600 | 套 | 300 |
| 11 |  | 飞利浦、欧普、三菱 | 150*1200 | 套 | 50 |
| 12 |  |  | 300*1200★ | 套 | 100 |
| 13 |  |  | 150*2400 | 套 | 10 |
| 14 | LED球泡灯 | 飞利浦、欧普、雷士 | 5W | 只 | 100 |
| 15 |  |  | 10W★ | 只 | 2000 |
| 16 |  |  | 12W | 只 | 1000 |
| 17 |  |  | 30W | 只 | 200 |
| 18 | LED成套吸顶灯 | 佛山、欧普、雷士 | 12W★ | 套 | 300 |
| 19 |  |  | 24W底盘直径不少于40cm | 套 | 50 |
| 20 |  |  | 24W人体感应吸顶灯底盘直径不少于40cm★ | 套 | 30 |
| 21 | 高杆LED路灯成套灯头 | 飞利浦、欧普、 雷士 | 50W | 套 | 50 |
| 22 | 热镀锌低杆路灯灯杆 |  | 高度3米 | 套 | 10 |
| 23 | LED筒灯 | 佛山、欧普、雷士、 | 开孔50-55mm | 只 | 60 |
| 24 |  |  | 开孔70-80mm★ | 只 | 60 |
| 25 |  |  | 开孔100-125mm | 只 | 60 |
| 26 |  |  | 开孔125-145mm | 只 | 60 |
| 27 |  |  | 开孔150-165mm | 只 | 60 |
| 28 | LED灯架 | 佛山、欧普、雷士 | 12W | 套 | 300 |
| 29 |  |  | 18w | 套 | 300 |
| 30 | LED一体化支架 | 佛山 | T5-14W（1米） | 套 | 30 |
| 31 | 成套LED镜前灯 | 佛山、阳光、 欧普 | 长度80CM | 套 | 10 |
| 32 | 豆旦LED灯芯 | 佛山 | 20W | 只 | 30 |
| 33 | LED灯带 | 佛山 |  | 米 | 80 |
| 34 | LED灯带插头线 | 佛山 |  | 个 | 10 |
| 35 | 驱动电源 |  | LED驱动★ | 只 | 30 |
| 36 | LED办公灯 | 佛山、鸿雁、三雄 | 1200*200 | 套 | 10 |
| 37 |  |  | 1200*100 | 套 | 50 |
| 38 |  |  | 1200*150★ | 套 | 50 |
| 39 | LED吊灯 | 飞利浦 | 1200*600 | 套 | 10 |
| 40 | 铝梯斗胆灯★ | 佛山、鸿雁、三雄 | 双头 | 套 | 10 |
| 41 | 斗胆灯 | 佛山、鸿雁、三雄 | 三头 | 套 | 10 |
| 42 | LED头灯 | 格田、拳王 | 按钮式 | 套 | 20 |
| 43 | 方筒灯 LED | 路易华登、佛山 | 100*100 | 只 | 20 |
| 44 | LED投光灯 | 亚明、佛山、 | 100W | 只 | 10 |
| 45 | LED轨道灯 | 路易华登、佛山、 | 30W | 只 | 50 |
| 46 | 轨道灯轨道 | 路易华登、佛山、 |  | 米 | 30 |
| 47 | 轨道灯接头 | 路易华登、佛山、 |  | 只 | 10 |

投标报价明细表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资LED类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO054

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 投标规格 | 单位 | 预估数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5 LED灯管 |  |  | 支 | 300 |  |  |
| 2 |  |  |  | 支 | 300 |  |  |
| 3 | T8 LED灯管 |  |  | 支 | 500 |  |  |
| 4 |  |  |  | 支 | 500 |  |  |
| 5 |  |  |  | 支 | 500 |  |  |
| 6 | LED模组光源 |  |  | 套 | 800 |  |  |
| 7 | LED平板灯 |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 8 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 9 |  |  |  | 套 | 500 |  |  |
| 10 |  |  |  | 套 | 300 |  |  |
| 11 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 12 |  |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 13 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 14 | LED球泡灯 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 15 |  |  |  | 只 | 2000 |  |  |
| 16 |  |  |  | 只 | 1000 |  |  |
| 17 |  |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 18 | LED成套吸顶灯 |  |  | 套 | 300 |  |  |
| 19 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 20 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 21 | 高杆LED路灯成套灯头 |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 22 | 热镀锌低杆路灯灯杆 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 23 | LED筒灯 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 24 |  |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 25 |  |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 26 |  |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 27 |  |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 28 | LED灯架 |  |  | 套 | 300 |  |  |
| 29 |  |  |  | 套 | 300 |  |  |
| 30 | LED一体化支架 |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 31 | 成套LED镜前灯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 32 | 豆旦LED灯芯 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 33 | LED灯带 |  |  | 米 | 80 |  |  |
| 34 | LED灯带插头线 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 35 | 驱动电源 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 36 | LED办公灯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 37 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 38 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 39 | LED吊灯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 40 | 铝梯斗胆灯★ |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 41 | 斗胆灯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 42 | LED头灯 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 43 | 方筒灯 LED |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 44 | LED投光灯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 45 | LED轨道灯 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 46 | 轨道灯轨道 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 47 | 轨道灯接头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年    月    日

投标品牌响应及技术参数偏离表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资LED类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO054

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 投标 品牌 | 规格要求 | 投标规格 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5 LED灯管 | 飞利浦、佛山、鸿雁 |  | 8W |  |  |
| 2 |  |  |  | 16W |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

注：1.投标品牌及技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明所有投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。

- 2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。

- 3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。

4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。