采购清单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资龙头管道类物资采购项目

项目编号：XZ2025-N0056

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管卡 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 2 |  |  | DN80 | 米 | 10 |
| 3 |  |  | DN32 | 付 | 50 |
| 4 |  |  | DN25 | 只 | 100 |
| 5 | PVC下水管 | 天恩、保利、同正 | DN160mm | 米 | 10 |
| 6 |  |  | DN110mm | 米 | 100 |
| 7 |  |  | DN75mm | 米 | 10 |
| 8 |  |  | DN50mm | 米 | 100 |
| 9 | PE转PPR接头 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN20 | 只 | 15 |
| 10 |  |  | DN32 | 只 | 15 |
| 11 |  |  | DN40 | 只 | 15 |
| 12 | PVC弯头 | 金洁、城达、天恩 | DN40 | 只 | 20 |
| 13 |  |  | DN50 | 只 | 40 |
| 14 |  |  | DN75 | 只 | 40 |
| 15 |  |  | DN110 | 只 | 40 |
| 16 |  |  | DN50直弯 | 只 | 10 |
| 17 | PVC直接 | 金洁、城达、天恩 | DN20 | 只 | 10 |
| 18 |  |  | DN25 | 只 | 10 |
| 19 |  |  | DN32 | 只 | 10 |
| 20 |  |  | DN40 | 只 | 20 |
| 21 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 22 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 23 |  |  | DN75 | 只 | 10 |
| 24 |  |  | DN110 | 只 | 10 |
| 25 |  |  | DN160 | 只 | 10 |
| 26 | PVC三通 | 金洁、城达、天恩 | DN40 | 只 | 20 |
| 27 |  |  | DN50 | 只 | 20 |
| 28 |  |  | DN75 | 只 | 10 |
| 29 |  |  | DN110 | 只 | 10 |
| 30 |  |  | 75转50 | 只 | 10 |
| 31 |  |  | 110转50 | 只 | 10 |
| 32 | PVC存水弯 | 金洁、城达、天恩 | DN50 | 只 | 10 |
| 33 |  |  | DN110 | 只 | 10 |
| 34 | PVC伸缩节 | 金洁、城达、天恩 | DN110 | 只 | 10 |
| 35 |  |  | DN160 | 只 | 10 |
| 36 | PVC清扫口 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 5 |
| 37 | PVC直弯 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 20 |
| 38 |  | 金洁、城达、天恩 | DN160 | 只 | 10 |
| 39 | PVC大小头 | 金洁、城达、天恩 | DN75*50 | 只 | 10 |
| 40 | PVC雨水斗 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 10 |
| 41 | PVC管卡 | 金洁、城达、天恩 | DN50 | 只 | 100 |
| 42 | PVC管卡 | 金洁、城达、天恩 | DN110 | 只 | 50 |
| 43 | PVC管帽 | 金洁、城达、天恩 | DN50 | 只 | 100 |
| 44 | PVC吊卡 | 金洁、城达、天恩 | DN32 | 只 | 100 |
| 45 | PVC带钉管卡 | 金洁、城达、天恩 | DN25 | 只 | 100 |
| 46 | PVC线管 | 公元、同正、中材 | DN20 | 米 | 50 |
| 47 | PVC下水管 | 金洁、城达、中材 | DN200 | 米 | 50 |
| 48 | PVC弯头 | 金洁、城达、公元 | DN200 | 只 | 50 |
| 49 | PVC直接 | 金桔、城达、公元 | DN200 | 只 | 50 |
| 50 | PVC内插直接 | 金洁、金菲特、公元 | DN110 | 只 | 50 |
| 51 | PVC门弯 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 50 |
| 52 | PVC立检 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 50 |
| 53 | PVC吊卡 | 金洁、城达、天恩 | DN75 | 只 | 50 |
| 54 | PE外接 | 金洁、城达、天恩 | DN90 | 个 | 10 |
| 55 | PE三通 | 金洁、城达、天恩 | DN90 | 个 | 10 |
| 56 | PE法兰 | 金洁、金菲特、公元 | DN90 | 套 | 10 |
| 57 | PE管帽 | 金洁、中材、天恩 | DN90 | 只 | 10 |
| 58 | PPR热水管 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20mm | 米 | 50 |
| 59 |  |  | DN25mm | 米 | 50 |
| 60 |  |  | DN32mm | 米 | 50 |
| 61 |  |  | DN40mm | 米 | 10 |
| 62 |  |  | DN50mm | 米 | 40 |
| 63 |  |  | DN63mm | 米 | 40 |
| 64 |  |  | DN80mm | 米 | 20 |
| 65 | PPR管材 | 中材、金菲特、公元 | DN20 | 米 | 10 |
| 66 |  |  | DN25 | 米 | 10 |
| 67 |  |  | DN32 | 米 | 10 |
| 68 | PPR弯头 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 40 |
| 69 |  |  | DN25★ | 只 | 40 |
| 70 |  |  | DN32 | 只 | 20 |
| 71 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 72 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 73 |  |  | DN90 | 只 | 10 |
| 74 |  |  | DN80 | 只 | 5 |
| 75 |  |  | DN40 | 只 | 20 |
| 76 | PPR三通 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 77 |  |  | DN25 | 只 | 10 |
| 78 |  |  | DN32★ | 只 | 10 |
| 79 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 80 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 81 |  |  | DN90 | 只 | 5 |
| 82 |  |  | 32*20 | 只 | 10 |
| 83 |  |  | DN80 | 只 | 5 |
| 84 | PPR直接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 20 |
| 85 |  |  | DN25 | 只 | 20 |
| 86 |  |  | DN32 | 只 | 20 |
| 87 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 88 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 89 |  |  | DN40 | 只 | 10 |
| 90 |  |  | DN90 | 只 | 10 |
| 91 | PPR大小头 | 公元、金菲特、鑫洲 | 40*32 | 只 | 10 |
| 92 |  |  | 32*25 | 只 | 10 |
| 93 |  |  | 40*25 | 只 | 20 |
| 94 |  |  | 50*40 | 只 | 20 |
| 95 |  |  | 63*32 | 只 | 15 |
| 96 | PPR截止阀 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 97 |  |  | DN32 | 只 | 5 |
| 98 |  |  | DN40 | 只 | 5 |
| 99 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 100 |  |  | DN63 | 只 | 5 |
| 101 |  |  | DN75 | 只 | 10 |
| 102 |  |  | DN90 | 只 | 5 |
| 103 | PPR截止阀芯 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN63★ | 只 | 10 |
| 104 |  |  | DN90 | 个 | 2 |
| 105 | PPR内丝弯头 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN25 | 只 | 10 |
| 106 |  | 公元、金菲特、鑫洲 | 20*1/2 | 只 | 10 |
| 107 |  | 公元、金菲特、鑫洲 | 32*1 | 只 | 10 |
| 108 | PPR三通 | 公元、金菲特、鑫洲 | 63*32 | 只 | 15 |
| 109 | PPR内丝三通 | 金洁、金菲特、公元 | DN25 | 只 | 10 |
| 110 |  | 公元、金菲特、鑫洲 | DN32 | 只 | 15 |
| 111 |  | 公元、金菲特、鑫洲 | 20*1/2 | 只 | 10 |
| 112 | PPR内丝直接 | 公元 金菲特、鑫洲 | DN32 | 只 | 10 |
| 113 |  |  | 50*11/2 | 只 | 5 |
| 114 |  |  | 20*1/2 | 个 | 10 |
| 115 |  |  | DN25 | 只 | 10 |
| 116 |  |  | 63*2 | 只 | 5 |
| 117 | PPR外丝弯头 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 118 | PPR外丝三通 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 119 | PPR外丝活接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 120 |  |  | DN25 | 只 | 10 |
| 121 |  |  | DN32 | 只 | 10 |
| 122 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 123 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 124 | PPR外丝直接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 125 |  |  | DN32 | 只 | 10 |
| 126 |  |  | DN63 | 只 | 10 |
| 127 |  |  | DN90 | 个 | 10 |
| 128 | PPR外接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN80 | 只 | 5 |
| 129 |  |  | DN110 | 只 | 10 |
| 130 | 热熔头子 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN63 | 只 | 5 |
| 131 | PPR转PE三通32 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN32 | 只 | 10 |
| 132 | PPR活接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN40 | 只 | 10 |
| 133 | PPR全塑活接 | 公元、金菲特、鑫洲 | DN32 | 只 | 10 |
| 134 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 135 | PPR活接球阀 | 杰克龙 | DN15 | 只 | 5 |
| 136 | PPR双活接球阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN15 | 只 | 20 |
| 137 |  | 豪立信 | DN20 | 只 | 20 |
| 138 | UPVC伸缩节 | 华亚、诚达、金洁 | DN25 | 只 | 10 |
| 139 |  |  | DN32 | 只 | 20 |
| 140 |  |  | DN110 | 只 | 10 |
| 141 | UPVC外接 | 华亚、中财、宝星 | DN20 | 只 | 10 |
| 142 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 143 |  |  | DN32 | 只 | 10 |
| 144 | UPVC外丝直接 | 华亚、诚达、金洁 | DN20 | 只 | 10 |
| 145 | UPVC内丝直接 | 华亚、诚达、金洁 | DN20 | 只 | 10 |
| 146 | UPVC大小头 | 华亚、中财、宝星 | 40*32 | 只 | 10 |
| 147 | UPVC弯头 | 华亚、中财、宝星 | DN32 | 只 | 10 |
| 148 |  |  | DN20 | 只 | 10 |
| 149 | UPVC球阀 | 华亚、中财、宝星 | DN32★ | 只 | 10 |
| 150 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 151 |  |  | DN20 | 只 | 10 |
| 152 | UPVC快速伸缩接 | 华亚、中财、宝星 | DN50 | 只 | 5 |
| 153 |  |  | DN63 | 只 | 5 |
| 154 |  |  | DN90 | 只 | 5 |
| 155 | UPVC管材 | 华亚、中财、宝星 | DN32 | 米 | 20 |
| 156 |  | 华亚、中财、宝星 | DN50 | 米 | 5 |
| 157 | 快速抢修节 | 恒阳、劳动、新盛 | DN20 | 只 | 10 |
| 158 |  |  | DN25 | 只 | 5 |
| 159 |  |  | DN32 | 只 | 5 |
| 160 |  |  | DN40★ | 只 | 20 |
| 161 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 162 |  |  | DN63 | 只 | 5 |
| 163 |  |  | DN80 | 只 | 5 |
| 164 |  |  | DN100 | 只 | 5 |
| 165 | 消音法兰止回阀 | 维梯埃、普利斯、杰克龙 | DN63 | 只 | 2 |
| 166 |  |  | DN80 | 只 | 2 |
| 167 |  |  | DN100 | 只 | 2 |
| 168 | 不锈钢六角内接 | 管科、建之、顶建 | DN15 | 只 | 20 |
| 169 |  |  | DN20 | 只 | 10 |
| 170 | 管内接 | 管科、建之、顶建 | DN20 | 只 | 10 |
| 171 | 卜申 | 管科、建之、顶建 | DN25 | 只 | 10 |
| 172 | 不锈钢三通 | 管科、建之、顶建 | DN15 | 只 | 20 |
| 173 | 不锈钢弯头 | 管科、建之、顶建 | DN15 | 只 | 20 |
| 174 | 镀锌大小头 | 恒阳、劳动、新盛 | 20*15 | 只 | 20 |
| 175 | 铜内外丝大小头 | 宝成、中瓷、贺联 | 20*15 | 只 | 20 |
| 176 | 自粘式保温管 | 华美 | 1000*20*7000mm | 卷 | 5 |
| 177 | 小便感应电磁阀（带调节） | 马泰、日新、金科 | 15 | 套 | 20 |
| 178 | 疏通剂 | 易博金 | 250g | 瓶 | 10 |
| 179 | 大弯厨房龙头（冷.热） | 宝成、中瓷、贺联 | DN15 | 套 | 20 |
| 180 | 玛铁伸缩节 | 恒阳、劳动、新盛 | DN15 | 只 | 10 |
| 181 |  |  | DN25 | 只 | 10 |
| 182 |  |  | DN100 | 只 | 5 |
| 183 |  |  | DN50 | 只 | 20 |
| 184 |  |  | DN65 | 只 | 20 |
| 185 | 镀锌三通 | 恒阳、劳动、新盛 | DN100 | 只 | 5 |
| 186 |  |  | 25*20 | 个 | 10 |
| 187 |  |  | DN65 | 只 | 10 |
| 188 | 不锈钢螺丝 | 元立、永强、新凡 | 16*80 | 套 | 20 |
| 189 | 橡胶垫片 |  | 80 | 片 | 10 |
| 190 | 高压疏通器 |  |  | 只 | 2 |
| 191 | 水龙头铜滤嘴 | 宝成、中瓷、贺联 | 22 | 只 | 50 |
| 192 | 缓降马桶盖 | 宝成、贺联、瑞尔特 |  | 只 | 20 |
| 193 | 镀锌加长内接 | 恒阳、劳动、新盛 | 20*100 | 个 | 10 |
| 194 |  |  | 65*150 | 只 | 10 |
| 195 |  |  | 100*200 | 只 | 5 |
| 196 |  |  | 100*300 | 只 | 5 |
| 197 | 液压浮球阀 | 杰克龙、埃美柯 | DN65 | 套 | 10 |
| 198 | 304不锈钢浮球阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | 50 | 套 | 10 |
| 199 | 丝口柱塞阀 | 永康、普利斯、开维喜 | 20 | 只 | 10 |
| 200 | 镀锌卜申 | 恒阳、劳动、新盛 | 20*15 | 只 | 10 |
| 201 |  |  | DN25 | 只 | 20 |
| 202 |  |  | 32*25 | 只 | 100 |
| 203 | 不锈钢马桶螺丝 | 瑞尔特、宝成、箭牌 |  | 只 | 20 |
| 204 | 不锈钢水槽下水 | 曼圣亚、宝成、九牧 | 110 | 只 | 20 |
| 205 | 陶瓷艺术盆 | 博莎、洁达、索格达 |  | 只 | 2 |
| 206 | 手摇疏通弹簧 | 万家通 | 2米 | 个 | 5 |
| 207 | 加厚污水管道封堵气囊 | 智安 | 500 | 套 | 2 |
| 208 | 铜助冲器 | 贺联、宝成、日新 | 25 | 只 | 50 |
| 209 | 大便冲洗阀按钮 | 桂花 | B5 | 只 | 50 |
| 210 | 不锈钢空调外机接水盘 |  |  | 只 | 10 |
| 211 | 排水阀 | 科勒 | 老式 | 套 | 10 |
| 212 | 感应龙头电磁阀 | 马泰、金科、箭牌 | 15 | 只 | 10 |
| 213 | 旋启式法兰止回阀 | 普利斯、晋州 | 80 | 只 | 10 |
| 214 | 下水裤 | 水姣龙 | 43 | 套 | 2 |
| 215 | 丝口法兰片 | 河北 | 100 | 只 | 10 |
| 216 | 沟槽法兰 | 迈克、瑞孚、普利斯 | 114 | 片 | 5 |
| 217 | 沟槽管 | 金洲、友发、劳动 | 114*300 | 节 | 5 |
| 218 | 橡胶垫片 |  | 100 | 片 | 10 |
| 219 | 抢修节 | 创辉、大运河、宏发 | 200*200 | 套 | 10 |
| 220 |  |  | 200*300 | 套 | 10 |
| 221 |  |  | 114*500 | 只 | 10 |
| 222 |  |  | 63*300 | 只 | 10 |
| 223 |  |  | 40*300 | 只 | 10 |
| 224 |  |  | 80*400 | 只 | 10 |
| 225 |  |  | 32*300 | 只 | 20 |
| 226 | 液压浮球阀 | 杰克龙、埃美柯 | DN65 | 套 | 5 |
| 227 |  |  | 50 | 套 | 5 |
| 228 | 水表 | 杰克龙、埃美柯 | 40E | 只 | 10 |
| 229 | 低水箱 | 宝成、贺联、瑞尔特 | 40 | 套 | 5 |
| 230 | 镀锌外接 | 恒阳、劳动、新盛 | 20 | 只 | 10 |
| 231 | 压力表 | 华泰、沪春、衡阳 | Y100 | 只 | 10 |
| 232 | 铁骑马卡 | 恒阳、劳动、新盛 | 40 | 只 | 100 |
| 233 |  |  | 25 | 只 | 100 |
| 234 |  |  | 50 | 只 | 20 |
| 235 | 水带加厚 | 仙雨、沱雨 | 4寸 | 米 | 50 |
| 236 |  |  | 2.5寸 | 米 | 50 |
| 237 |  |  | 6寸 | 米 | 50 |
| 238 |  |  | 2寸 | 米 | 50 |
| 239 | 不锈钢活箍 |  | 4寸 | 只 | 10 |
| 240 |  |  | 6寸 | 只 | 10 |
| 241 | 瑞尔特马桶盖 | 瑞尔特 | 450*360 | 只 | 5 |
| 242 | 龙头感应窗 | TOTO、科勒 |  | 只 | 10 |
| 243 | 三联器手柄 | 宝成、中瓷、贺联 | DN40 | 只 | 20 |
| 244 | 高温丝口球阀 | 杰克龙、贵星、永德信 | DN15 | 只 | 20 |
| 245 | 定制马桶水箱盖 | 定制 |  | 只 | 5 |
| 246 | 沟槽法兰三通 | 迈克、瑞孚、普利斯 | DN100 | 只 | 10 |
| 247 | 沟槽法兰 | 迈克、瑞孚、普利斯 | DN100 | 只 | 10 |
| 248 | 沟槽钢卡接头 | 迈克、瑞孚、普利斯 | DN100 | 只 | 10 |
| 249 | 入墙脚踏冲水阀阀芯 | 桂花、日新 |  | 只 | 10 |
| 250 | 双壁波纹管 | 中财 | DN225 | 米 | 10 |
| 251 | 橡胶圈 |  | DN225 | 只 | 10 |
| 252 | 丁基防水胶带 | 佳钰衍 | 10*10 | 卷 | 10 |
| 253 | 弯头哈夫抢修节 | 恒阳、劳动、新盛 | DN40 | 只 | 10 |
| 254 |  |  | DN50 | 只 | 10 |
| 255 | 黄铜PP-R活接球阀 | 豪立信、金菲特、公元 | B20（代号XU8806-A工程型） | 只 | 100 |
| 256 | 黄铜球阀 | 杰克龙、贵星、永德信 | DN15(代号9267） | 只 | 100 |
| 257 |  |  | DN20(代号9267） | 只 | 100 |
| 258 |  |  | DN25(代号9267） | 只 | 100 |
| 259 | 螺杆 | 元立、永强、新凡 | 6MM | 米 | 500 |
| 260 | 螺帽 | 元立、永强、新凡 | 6MM | 只 | 500 |
| 261 | 垫片 | 元立、永强、新凡 | 6MM | 只 | 1000 |
| 262 | 全铜三角阀 | 宝成、中瓷、贺联 | BC-JF-066 | 只 | 20 |
| 263 | 三角阀 | 宝成、九牧、贺联 | 全铜，四分 | 只 | 50 |
| 264 | 数字水表 | 杰克龙、埃美柯、宁波总厂 | 15mm(LXS-15E) | 只 | 50 |
| 265 |  |  | 20mm(LXS-20E) | 只 | 50 |
| 266 |  |  | 25mm(LXS-25E) | 只 | 20 |
| 267 | 水池下水管 | 新一代、东方、弘鼎 | DN50(86*78*56mm) | 套 | 100 |
| 268 |  |  | DN40(70*76*45mm) | 套 | 100 |
| 269 | 下水软管 | 岳康、九牧、宝成 | 32 | 套 | 100 |
| 270 | 不锈钢拖把池下水 | 曼圣亚、九牧、杰克龙 | 50 | 套 | 40 |
| 271 | 伸缩下水软管 | 新东方.宝成.岳康 | 40 | 根 | 10 |
| 272 |  |  | 32 | 根 | 50 |
| 273 | 翻板金属下水 | 宝成.九牧.箭牌 | 32 | 套 | 50 |
| 274 | 水池塑料下水头 | 新东方、爱丽玛、雨霖 | 直径50mm | 只 | 100 |
| 275 |  |  | 直径40mm | 只 | 100 |
| 276 | 塑料活动洗澡喷头 | 东方、雨霖、贺联 | DN15 | 只 | 100 |
| 277 | 蹲坑 | 洁达、索格达、浪迪 | 直冲式(560*168*440mm） | 只 | 20 |
| 278 | 蹲坑皮圈 | 丰港、东方、瑞尔特 | 32mm | 个 | 50 |
| 279 | 堵漏王 | 力顿、沃特浦、繁双 | 1kg | 包 | 100 |
| 280 | 生料带 | 美中、华升、嘉善 | 24mm*0.1mm*20M | 卷 | 10 |
| 281 | 皮老虎 | 新东方、岳康、洁园 |  | 只 | 20 |
| 282 | 水龙头 | 宝成、贺联、中瓷 | 常用、全铜，四分★ | 只 | 100 |
| 283 |  |  | 立式，全铜，四分★ | 只 | 50 |
| 284 |  |  | 加长，全铜，四分 | 只 | 100 |
| 285 |  |  | 高抛，全铜，四分★ | 只 | 20 |
| 286 | 水龙头阀芯 | 宝成、贺联、日新 | 常用，全铜，四分 | 只 | 100 |
| 287 |  |  | 高抛，全铜，四分 | 只 | 15 |
| 288 | 水位控制器 | 水神、万亚、杰克龙 | 7米 | 套 | 20 |
| 289 | 金属编织软管 | 宝成、九牧、箭牌 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm*40cm | 根 | 100 |
| 290 |  |  | 全铜或304不锈钢螺帽15mm*50cm | 根 | 100 |
| 291 |  |  | 全铜或304不锈钢螺帽15mm*60cm | 根 | 100 |
| 292 | 花洒座 | 洁派、东方、宝成 | 标准通用 | 只 | 20 |
| 293 | 花洒金属软管 | 宝成 | 2米★ | 副 | 15 |
| 294 | 大便冲洗阀 | 桂花 | B26 | 只 | 20 |
| 295 |  |  | B13 | 只 | 20 |
| 296 |  |  | B15 | 只 | 20 |
| 297 |  |  | B3★ | 只 | 550 |
| 298 |  |  | B5★ | 只 | 450 |
| 299 | 大便冲洗阀阀芯 | 桂花 | B13 | 只 | 50 |
| 300 |  |  | B26 | 只 | 40 |
| 301 |  |  | B5 | 只 | 50 |
| 302 | 大便冲洗阀按钮及总承 | 桂花 | B13 | 套 | 50 |
| 303 |  |  | B5 | 套 | 50 |
| 304 | 拐角脚踏式大便冲洗阀 | 日新 | 13 | 套 | 5 |
| 305 | 铜入墙脚踏大便阀 | 桂花 | B28 | 只 | 5 |
| 306 | 大卧式脚踏大便冲洗阀 | 日新 | 022-2 | 套 | 5 |
| 307 | 脚踏式大便冲洗阀 | 桂花 | B17 | 套 | 5 |
| 308 | 脚踏卧式大便阀阀芯 | 桂花 | A1B1-1 | 只 | 20 |
| 309 | 美式卧式伸缩大便阀 | 日新 | 022-2 | 只 | 5 |
| 310 | 小便冲洗阀 | 桂花 | LG2A-15 | 只 | 20 |
| 311 | 小便冲洗阀阀芯 | 桂花 | LG2A-15 | 只 | 50 |
| 312 | 小便冲洗阀按钮总承 | 桂花 | LG2A-15 | 套 | 50 |
| 313 | 小便池感应器（整套） | 马泰 | MSD99-6A★ | 套 | 10 |
| 314 | 小便感应器内置电源盒 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 10 |
| 315 |  | TOTO |  | 套 | 10 |
| 316 |  | 科勒 |  | 只 | 10 |
| 317 | 小便感应器内置电子阀 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 5 |
| 318 |  | TOTO |  | 套 | 5 |
| 319 |  | 科勒★ |  | 只 | 5 |
| 320 | 小便池感应窗 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 5 |
| 321 |  | TOTO★ |  | 套 | 5 |
| 322 |  | 科勒 |  | 只 | 5 |
| 323 | 双头丝接头 | 恒阳、劳动、新盛 | 25*1500 | 只 | 5 |
| 324 | 墙排小便斗 | TOTO、箭牌、蓝健 | 640*320 | 只 | 5 |
| 325 | 小便池 | 洁达、索格达、蓝健 | 640*320 | 套 | 5 |
| 326 | 铜小便S弯 | 曼圣亚、箭牌、九牧 | 32 | 只 | 20 |
| 327 | 马桶进水阀 | 东硕、瑞尔特、箭牌 | 15 | 只 | 15 |
| 328 | 马桶按钮 | 东硕、瑞尔特、箭牌 | 6公分 | 只 | 15 |
| 329 | 马桶上下水洁具 | 东硕、瑞尔特、箭牌 | 20公分 | 套 | 15 |
| 330 | 马桶抽水下水 | 贺联、东方、宝成 | 4分 | 套 | 20 |
| 331 | 马桶盖固定螺丝配件 | 贺联、东方、宝成 | 5-10cm | 包 | 20 |
| 332 | 铜马桶前扳手 | 东硕、瑞尔特、箭牌 |  | 只 | 10 |
| 333 | 不锈钢小便池下水 | 曼圣亚、九牧、杰克龙 | 50 | 套 | 5 |
| 334 | 立式离心泵 | 卓全牌、江山、蓝京 | ISG/ISW | 只 | 1 |
| 335 | 洗衣机水嘴 | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 只 | 20 |
| 336 | 水龙头阀芯 | 贺联、宝成、日新 | DN15 | 只 | 100 |
| 337 | 铜角式龙头 | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 只 | 10 |
| 338 | 一体式陶瓷拖把池 | 浪迪、洁达、索格达 | 40cm*45cm，高60cm | 套 | 10 |
| 339 | 台上盆 | 博莎、洁达、索格达 | 20寸 | 只 | 5 |
| 340 | 台上盆 | 博莎、洁达、索格达 | 20-22 | 只 | 10 |
| 341 | 台下盆 | 博莎、洁达、索格达 | 20寸 | 只 | 10 |
| 342 | 不锈钢水池下水S弯 | 曼圣亚、九牧、杰克龙 | 32 | 套 | 10 |
| 343 | 排污泵 | 南方 | 50WQ10-15-1.5 | 套 | 2 |
| 344 | PVC胶水 | 华亚、中财、宝星 | 250g | 罐 | 20 |
| 345 | UPVC胶水 | 华亚、中财、宝星 | 250g | 罐 | 10 |
| 346 | 铜球阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN15 | 只 | 5 |
| 347 |  |  | DN20 | 只 | 5 |
| 348 |  |  | DN25 | 只 | 5 |
| 349 |  |  | DN40 | 只 | 5 |
| 350 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 351 | 铜闸阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN65 | 只 | 5 |
| 352 |  |  | DN80 | 只 | 5 |
| 353 |  |  | DN15 | 只 | 5 |
| 354 |  |  | DN20 | 只 | 5 |
| 355 |  |  | DN25 | 只 | 5 |
| 356 |  |  | DN40 | 只 | 5 |
| 357 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 358 | 铜截止阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN15 | 只 | 5 |
| 359 |  |  | DN20 | 只 | 5 |
| 360 |  |  | DN25 | 只 | 5 |
| 361 |  |  | DN40 | 只 | 5 |
| 362 |  |  | DN50 | 只 | 5 |
| 363 | 全铜法兰闸阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN50 | 只 | 2 |
| 364 | 铜法兰截止阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | DN65 | 只 | 2 |
| 365 | 浮球液位阀 | 杰克龙、埃美柯、金光 | DN100 | 只 | 2 |
| 366 |  |  | DN65★ | 只 | 2 |
| 367 |  |  | DN40 | 只 | 2 |
| 368 | 镀锌弯头 | 恒阳、劳动、新盛 | DN50 | 只 | 20 |
| 369 |  |  | DN15 | 只 | 15 |
| 370 |  |  | DN20 | 只 | 10 |
| 371 |  |  | DN25 | 只 | 15 |
| 372 | 大便阀按钮（四通） | 桂花 | B15 | 只 | 20 |
| 373 | 不锈钢脸盆S弯 | 曼圣亚、九牧、杰克龙 | 32 | 只 | 20 |
| 374 | 压力表 | 华泰、沪春、衡阳 | 1/60 | 只 | 5 |
| 375 |  |  | 1/100 | 只 | 5 |
| 376 | 大便冲洗阀弯头 | 贺联、宝成、日新 | 25 | 只 | 20 |
| 377 | 大便冲洗阀加长接头 | 宝成、日新、贺联 | 25*40★ | 只 | 20 |
| 378 | 水管堵头 | 恒阳、劳动、新盛 | 15 | 只 | 40 |
| 379 | 水表接头 | 杰克龙 | 15 | 只 | 5 |
| 380 | 水表全铜接头 | 管科、建之、顶建 | 6分 | 只 | 10 |
| 381 | 铜变径接头 | 宝成、日新、贺联 | 20*15 | 只 | 5 |
| 382 | 镀锌内接 | 恒阳、劳动、新盛 | 15 | 只 | 10 |
| 383 | 水表垫片 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | 6分 | 片 | 10 |
| 384 | 金属垫片 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | 100 | 片 | 10 |
| 385 | 橡胶垫片 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | 15 | 个 | 10 |
| 386 | 镀锌堵头 | 恒阳、劳动、新盛 | 65 | 只 | 10 |
| 387 |  |  | 50 | 只 | 10 |
| 388 | 铜球阀手柄 | 杰克龙、开元、埃美柯 | 20 | 只 | 10 |
| 389 |  | 杰克龙、开元、埃美柯 | 15 | 只 | 10 |
| 390 | 科勒浮球皮圈★ | 科勒 |  | 只 | 10 |
| 391 | 宝成淋浴喷头 | 宝成、新东方、雨霖 | 三功能 | 只 | 10 |
| 392 | 遥控浮针型阀 | 杰克龙、埃美柯、普利斯 | 15 | 只 | 10 |
| 393 | 按压式台盆龙头 | 九牧 | 全铜 | 只 | 10 |
| 394 | 按压式台盆龙头按钮总成 | 九牧 | 全铜 | 套 | 10 |
| 395 | 面盆龙头 | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 套 | 5 |
| 396 | 台盆水龙头（冷.热） | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 只 | 10 |
| 397 | 台盆单冷龙头★ | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 只 | 10 |
| 398 | 二联器★ | 宝成、中瓷、贺联 | 35 | 只 | 5 |
| 399 | 二联器阀芯 | 宝成、中瓷、贺联 | 40 | 只 | 15 |
| 400 | 三联器★ | 宝成、中瓷、贺联 | 15 | 只 | 5 |
| 401 | 三联器阀芯 | 宝成、中瓷、贺联 | 40 | 只 | 15 |
| 402 | 三联器淋浴软管 | 宝成 新东方、雨霖 | 1.5米 | 根 | 50 |
| 403 | 三联器淋浴软管喷头 | 宝成 新东方、雨霖 | 15 | 只 | 50 |
| 404 | PP棉滤芯（第一节） | 世纪丰源 | 5微米 | 只 | 20 |
| 405 | 活性炭滤芯（第二节） | 世纪丰源 |  | 只 | 20 |
| 406 | PP棉滤芯（第三节） | 世纪丰源 |  | 只 | 20 |
| 407 | RO膜滤芯（第四节） | 世纪丰源 | 1微米 | 只 | 10 |
| 408 | 后置T33滤芯（第五节） | 世纪丰源 |  | 只 | 20 |
| 409 | 疏通器 |  |  | 只 | 10 |

投标报价明细表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资龙头管道类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO056

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 投标规格 | 单位 | 预估数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管卡 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 2 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 3 |  |  |  | 付 | 50 |  |  |
| 4 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 5 | PVC下水管 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 6 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 7 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 8 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 9 | PE转PPR接头 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 10 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 11 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 12 | PVC弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 13 |  |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 14 |  |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 15 |  |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 16 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 17 | PVC直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 18 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 19 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 20 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 21 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 22 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 23 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 24 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 25 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 26 | PVC三通 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 27 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 28 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 29 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 30 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 31 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 32 | PVC存水弯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 33 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 34 | PVC伸缩节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 35 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 36 | PVC清扫口 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 37 | PVC直弯 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 38 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 39 | PVC大小头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 40 | PVC雨水斗 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 41 | PVC管卡 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 42 | PVC管卡 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 43 | PVC管帽 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 44 | PVC吊卡 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 45 | PVC带钉管卡 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 46 | PVC线管 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 47 | PVC下水管 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 48 | PVC弯头 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 49 | PVC直接 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 50 | PVC内插直接 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 51 | PVC门弯 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 52 | PVC立检 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 53 | PVC吊卡 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 54 | PE外接 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 55 | PE三通 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 56 | PE法兰 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 57 | PE管帽 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 58 | PPR热水管 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 59 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 60 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 61 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 62 |  |  |  | 米 | 40 |  |  |
| 63 |  |  |  | 米 | 40 |  |  |
| 64 |  |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 65 | PPR管材 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 66 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 67 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 68 | PPR弯头 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 69 |  |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 70 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 71 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 72 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 73 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 74 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 75 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 76 | PPR三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 77 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 78 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 79 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 80 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 81 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 82 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 83 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 84 | PPR直接 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 85 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 86 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 87 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 88 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 89 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 90 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 91 | PPR大小头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 92 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 93 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 94 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 95 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 96 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 97 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 98 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 99 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 100 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 101 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 102 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 103 | PPR截止阀芯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 104 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 105 | PPR内丝弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 106 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 107 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 108 | PPR三通 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 109 | PPR内丝三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 110 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 111 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 112 | PPR内丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 113 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 114 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 115 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 116 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 117 | PPR外丝弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 118 | PPR外丝三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 119 | PPR外丝活接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 120 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 121 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 122 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 123 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 124 | PPR外丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 125 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 126 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 127 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 128 | PPR外接 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 129 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 130 | 热熔头子 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 131 | PPR转PE三通32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 132 | PPR活接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 133 | PPR全塑活接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 134 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 135 | PPR活接球阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 136 | PPR双活接球阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 137 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 138 | UPVC伸缩节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 139 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 140 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 141 | UPVC外接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 142 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 143 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 144 | UPVC外丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 145 | UPVC内丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 146 | UPVC大小头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 147 | UPVC弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 148 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 149 | UPVC球阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 150 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 151 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 152 | UPVC快速伸缩接 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 153 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 154 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 155 | UPVC管材 |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 156 |  |  |  | 米 | 5 |  |  |
| 157 | 快速抢修节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 158 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 159 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 160 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 161 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 162 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 163 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 164 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 165 | 消音法兰止回阀 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 166 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 167 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 168 | 不锈钢六角内接 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 169 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 170 | 管内接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 171 | 卜申 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 172 | 不锈钢三通 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 173 | 不锈钢弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 174 | 镀锌大小头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 175 | 铜内外丝大小头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 176 | 自粘式保温管 |  |  | 卷 | 5 |  |  |
| 177 | 小便感应电磁阀（带调节） |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 178 | 疏通剂 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 179 | 大弯厨房龙头（冷.热） |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 180 | 玛铁伸缩节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 181 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 182 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 183 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 184 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 185 | 镀锌三通 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 186 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 187 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 188 | 不锈钢螺丝 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 189 | 橡胶垫片 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 190 | 高压疏通器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 191 | 水龙头铜滤嘴 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 192 | 缓降马桶盖 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 193 | 镀锌加长内接 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 194 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 195 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 196 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 197 | 液压浮球阀 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 198 | 304不锈钢浮球阀 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 199 | 丝口柱塞阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 200 | 镀锌卜申 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 201 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 202 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 203 | 不锈钢马桶螺丝 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 204 | 不锈钢水槽下水 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 205 | 陶瓷艺术盆 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 206 | 手摇疏通弹簧 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 207 | 加厚污水管道封堵气囊 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 208 | 铜助冲器 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 209 | 大便冲洗阀按钮 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 210 | 不锈钢空调外机接水盘 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 211 | 排水阀 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 212 | 感应龙头电磁阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 213 | 旋启式法兰止回阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 214 | 下水裤 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 215 | 丝口法兰片 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 216 | 沟槽法兰 |  |  | 片 | 5 |  |  |
| 217 | 沟槽管 |  |  | 节 | 5 |  |  |
| 218 | 橡胶垫片 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 219 | 抢修节 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 220 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 221 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 222 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 223 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 224 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 225 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 226 | 液压浮球阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 227 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 228 | 水表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 229 | 低水箱 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 230 | 镀锌外接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 231 | 压力表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 232 | 铁骑马卡 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 233 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 234 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 235 | 水带加厚 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 236 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 237 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 238 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 239 | 不锈钢活箍 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 240 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 241 | 瑞尔特马桶盖 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 242 | 龙头感应窗 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 243 | 三联器手柄 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 244 | 高温丝口球阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 245 | 定制马桶水箱盖 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 246 | 沟槽法兰三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 247 | 沟槽法兰 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 248 | 沟槽钢卡接头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 249 | 入墙脚踏冲水阀阀芯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 250 | 双壁波纹管 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 251 | 橡胶圈 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 252 | 丁基防水胶带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 253 | 弯头哈夫抢修节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 254 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 255 | 黄铜PP-R活接球阀 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 256 | 黄铜球阀 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 257 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 258 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 259 | 螺杆 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 260 | 螺帽 |  |  | 只 | 500 |  |  |
| 261 | 垫片 |  |  | 只 | 1000 |  |  |
| 262 | 全铜三角阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 263 | 三角阀 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 264 | 数字水表 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 265 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 266 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 267 | 水池下水管 |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 268 |  |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 269 | 下水软管 |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 270 | 不锈钢拖把池下水 |  |  | 套 | 40 |  |  |
| 271 | 伸缩下水软管 |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 272 |  |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 273 | 翻板金属下水 |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 274 | 水池塑料下水头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 275 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 276 | 塑料活动洗澡喷头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 277 | 蹲坑 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 278 | 蹲坑皮圈 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 279 | 堵漏王 |  |  | 包 | 100 |  |  |
| 280 | 生料带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 281 | 皮老虎 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 282 | 水龙头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 283 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 284 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 285 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 286 | 水龙头阀芯 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 287 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 288 | 水位控制器 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 289 | 金属编织软管 |  |  | 根 | 100 |  |  |
| 290 |  |  |  | 根 | 100 |  |  |
| 291 |  |  |  | 根 | 100 |  |  |
| 292 | 花洒座 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 293 | 花洒金属软管 |  |  | 副 | 15 |  |  |
| 294 | 大便冲洗阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 295 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 296 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 297 |  |  |  | 只 | 550 |  |  |
| 298 |  |  |  | 只 | 450 |  |  |
| 299 | 大便冲洗阀阀芯 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 300 |  |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 301 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 302 | 大便冲洗阀按钮及总承 |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 303 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 304 | 拐角脚踏式大便冲洗阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 305 | 铜入墙脚踏大便阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 306 | 大卧式脚踏大便冲洗阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 307 | 脚踏式大便冲洗阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 308 | 脚踏卧式大便阀阀芯 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 309 | 美式卧式伸缩大便阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 310 | 小便冲洗阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 311 | 小便冲洗阀阀芯 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 312 | 小便冲洗阀按钮总承 |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 313 | 小便池感应器（整套） |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 314 | 小便感应器内置电源盒 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 315 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 316 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 317 | 小便感应器内置电子阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 318 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 319 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 320 | 小便池感应窗 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 321 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 322 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 323 | 双头丝接头 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 324 | 墙排小便斗 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 325 | 小便池 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 326 | 铜小便S弯 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 327 | 马桶进水阀 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 328 | 马桶按钮 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 329 | 马桶上下水洁具 |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 330 | 马桶抽水下水 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 331 | 马桶盖固定螺丝配件 |  |  | 包 | 20 |  |  |
| 332 | 铜马桶前扳手 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 333 | 不锈钢小便池下水 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 334 | 立式离心泵 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 335 | 洗衣机水嘴 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 336 | 水龙头阀芯 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 337 | 铜角式龙头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 338 | 一体式陶瓷拖把池 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 339 | 台上盆 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 340 | 台上盆 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 341 | 台下盆 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 342 | 不锈钢水池下水S弯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 343 | 排污泵 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 344 | PVC胶水 |  |  | 罐 | 20 |  |  |
| 345 | UPVC胶水 |  |  | 罐 | 10 |  |  |
| 346 | 铜球阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 347 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 348 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 349 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 350 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 351 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 352 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 353 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 354 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 355 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 356 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 357 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 358 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 359 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 360 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 361 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 362 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 363 | 全铜法兰闸阀 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 364 | 铜法兰截止阀 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 365 | 浮球液位阀 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 366 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 367 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 368 | 镀锌弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 369 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 370 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 371 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 372 | 大便阀按钮（四通） |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 373 | 不锈钢脸盆S弯 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 374 | 压力表 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 375 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 376 | 大便冲洗阀弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 377 | 大便冲洗阀加长接头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 378 | 水管堵头 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 379 | 水表接头 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 380 | 水表全铜接头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 381 | 铜变径接头 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 382 | 镀锌内接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 383 | 水表垫片 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 384 | 金属垫片 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 385 | 橡胶垫片 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 386 | 镀锌堵头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 387 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 388 | 铜球阀手柄 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 389 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 390 | 科勒浮球皮圈★ |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 391 | 宝成淋浴喷头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 392 | 遥控浮针型阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 393 | 按压式台盆龙头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 394 | 按压式台盆龙头按钮总成 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 395 | 面盆龙头 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 396 | 台盆水龙头（冷.热） |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 397 | 台盆单冷龙头★ |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 398 | 二联器★ |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 399 | 二联器阀芯 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 400 | 三联器★ |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 401 | 三联器阀芯 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 402 | 三联器淋浴软管 |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 403 | 三联器淋浴软管喷头 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 404 | PP棉滤芯（第一节） |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 405 | 活性炭滤芯（第二节） |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 406 | PP棉滤芯（第三节） |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 407 | RO膜滤芯（第四节） |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 408 | 后置T33滤芯（第五节） |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 409 | 疏通器 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年    月    日

投标品牌响应及技术参数偏离表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资龙头管道类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO056

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 投标 品牌 | 规格要求 | 投标规格 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管卡 | 公元、金菲特、鑫洲 |  | DN20 |  |  |
| 2 |  |  |  | DN80 |  |  |
| 3 |  |  |  | DN32 |  |  |
| 4 |  |  |  | DN25 |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

注：1.投标品牌及技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明所有投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。

- 2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。

- 3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。

4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。