湖州师范学院

招标文件

|  | 采购方式： | 公开招标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号： | ZJHU20251215079 |  |
|  | 项目名称： | 湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目 |  |

湖州师范学院采购中心

2025年12月22日

目　录

# 第一部分 招标公告

| 项目概况 招标项目的潜在投标人应在https://cgzx.zjhu.edu.cn/获取（下载）招标文件，并于2025年12月29日 14时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- |

一、项目基本情况

项目编号：ZJHU20251215079

项目名称：湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：36.00万元

最高限价(总价)：36.00万元，超过最高限价的报价为无效报价

采购需求：提升高配运行的稳定性，如期开展高压预防性试验和高压设备的维护保养，具体要求详见招标文件。

合同履约期限：2026年02月01日至2027年05月31日内完成项目。

本项目接受联合体投标：☐接受 ☑不接受 。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，须提供在中国境内（除香港、澳门及台湾地区外）注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件，如采购公告允许自然人直接参与的须提供自然人身份证复印件；

(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，供应商对所提供材料的真实性负责；

(3) 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

(1) 输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；或具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

地点（网址）：https://cgzx.zjhu.edu.cn/

方式：网上下载

报名方式：网上报名，不接受现场报名。须上传经工商部门通过年检的企业法人营业执照副本；加盖公章的法人授权委托书（含授权人、被授权人身份证）。输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；或具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质证书。

报名截止时间：2025年12月26日 16时00分

提示：采购机构将拒绝接收非报名应标商的投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月29日 14时00分00秒 （北京时间）

投标地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

开标时间：2025年12月29日 14时00分00秒

开标地点：湖州师范学院东校区明达楼204室

注意事项：

投标人无需委派代表到达开标现场。建议以快递的形式寄送投标文件，为确保快递时效请优先考虑顺丰快递。收件人信息：湖州师范学院东校区明达楼207室，张老师，0572-2322188。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：湖州师范学院

地址：浙江省湖州市二环东路759号

项目联系人（询问）：凌老师/张老师

项目联系方式（询问）：0572-2321230/2322188

质疑受理部门：公共事务管理处(采购中心)

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0572-2321119

投诉受理部门：计划财务处（采管办）

投诉联系人：徐老师

投诉联系方式：0572-2321528

|  | 湖州师范学院采购中心 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025年12月22日 |

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目 |
| 2 | 项目地点 | 湖州师范学院东中西校区 |
| 3 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份。（胶装成册，拒收活页装订，密封包装。） |
| 4 | 服务期限 | 2026年02月01日至2027年05月31日内完成项目。 |
| 5 | 分包 | ☐同意将非主体、非关键性的工作分包 ☑不同意分包 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑组织 ☐不组织 |
|  |  | 时间：请提前预约,地点：湖州师范学院，联系人：凌老师，联系方式：0572-2321230。 |
| 8 | 样品提供 | ☐需要提供样品 ☑不需要提供样品 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品 ☐可以采购进口产品 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 项目预算 | 预算金额：36.00万元 |
| 12 | 最高限价 | 36.00万元 |
| 13 | 投标文件有效期限 | 开标之日起90天 |
| 14 | 特别说明 | 无 |

## 一、总则

### 1.适用范围

1.1 本次招标工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施。

1.2 本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.3 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.4 本项目采购方式为公开招标。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指湖州师范学院。

2.2 “采购机构”系指湖州师范学院采购中心。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “货物”系指投标人按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6 “服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要条款，“※”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

### 4.合格的投标人及合格的投标货物和服务

4.1 合格的投标人，详见采购公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

4.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。

4.3 组成联合体投标的，联合体各方还须符合《政府采购法》第二十四条规定，并且在资格审查文件中提交联合体协议。

### 5.相关说明

5.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

5.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处。

5.3 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 6.询问、质疑、投诉

6.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 供应商质疑和投诉

6.2.1 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 7.招标文件的构成

7.1 招标文件包括下列文件及附件：

7.1.1 招标公告；

7.1.2 投标人须知；

7.1.3 采购需求；

7.1.4 评标办法；

7.1.5 拟签订的合同文本；

7.1.6 应提交的有关格式范例。

7.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 8.招标文件的澄清

8.1 投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应在开标前三天，用信函或传真等书面形式通知招标人，招标人将用信函或传真等书面形式做出答复。截止期后的疑问将不予受理、答复。

8.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

8.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买采购文件的投标人。

### 9.招标文件的补充或修改

9.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人可能会以补充文件的形式修改或完善采购文件。

9.2 采购文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购机构回函确认。

9.3 在补充文件发布后，如果投标人认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

9.4 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一采购文件的投标人。

9.5 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购人以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

9.7 在采购文件发售截止后，经采购人同意购买采购文件的投标人不得对采购文件及其补充文件提出答疑或质疑。

## 三、投标

### 10.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 11.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 12.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 13.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 14.投标文件的组成

14.1 报价文件（单独胶装、密封）：

14.1.1 开标一览表（报价表）；

14.1.2 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

14.2 资格和商务文件

14.2.1 投标函；

14.2.2 投标人有效期内的经年检有效的《企业法人营业执照》副本复印件（加盖投标人公章）；

14.2.3 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

14.2.4 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

14.2.5 商务条款响应及偏离表；

14.2.6 投标人认为需要提供的其它文件及资料。

14.3 技术文件，内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容

14.3.1 技术条款偏离表；

14.3.2 与技术资信标评分有关的其他材料；

14.3.3 服务承诺书（包含完全响应招标文件的所有服务内容承诺）；

14.3.4 投标人认为需要提供的其它文件及资料。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 15.投标文件的编制

15.1 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

15.2 投标文件的语言及计量单位

15.2.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

15.2.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

### 16.投标文件的签署、盖章

16.1 投标人应按照本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.2 投标人递交的纸质投标文件包括 正本1份，副本1份，文件包含报价文件,资信和商务文件、技术文件三部分内容。以胶装形式装订成册，不接受活页装订的投标文件，其中报价文件单独胶装封装，资信和商务文件、技术文件单独胶装封装，共二包，否则将被当场拒绝。在投标文件封面的右上角须清楚的注明“正本”或“副本”。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

16.3 投标文件的投标函应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据采购文件要求加盖投标人公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

16.4 除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

16.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。投标人应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

### 17.投标文件的提交

17.1 投标文件的密封与标志

17.1.1 投标人须将投标文件密封包装。

17.1.2 密封处加盖投标人公章或密封章。

密封袋均应注明：

（1）采购人名称：

（2）采购人地址：

（3）投标人名称：

（4）投标人地址：

（5）项目名称：

（6）项目编号：

“在    年  月  日   时   分之前不得启封”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。在包封外层上还应写明投标人名称与地址、邮政编码。

17.1.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给投标人。

17.2 投标截止期

17.2.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的截止时间。

17.2.3 采购人可以按本须知第9条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.3 迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17.2条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 18.投标文件的补充、修改、撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第17.1条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

18.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

18.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 19.投标文件的无效处理

评标委员会依照招标文件的要求和规定对投标人的投标文件进行资格及符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会按少数服从多数原则认定投标文件存在以下情况之一的，其资格或符合性审查不予通过，作无效标处理，不再进行进一步评审：

19.1 资格审查时出现：

1）投标人未能提供满足招标文件的资格要求；

2）经查询存在不良信用记录的；

3）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

4）不符合资格审查条件的其他情形。

19.2 资格和商务、技术文件的符合性审查时出现：

1）资格和商务、技术文件份数不足或未按招标文件要求装订、封装、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

2）与招标文件有重大偏离或缺漏的投标文件；

3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数；投标文件标明的商务、技术响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4）未允许进口产品投标而使用进口产品投标的；

5）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案且未申明哪个有效的；

6）未提供有效投标声明函及投标代表人身份证明的投标文件；

7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

8）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

19.3 报价文件的符合性审查时出现：

1）报价文件份数不足或未按招标文件要求装订、封装、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

2）投标报价不明确，存在一个或一个以上备选（替代）报价且未申明哪个有效的；

3）投标报价超预算的(含分项预算)；

4）未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种报价；

5）未提供有效开标一览表的投标文件；

6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8）投标报价有招标方不能接受的附加条件的。

### 20.投标有效期

20.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

20.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

20.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标

### 21.开标

21.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第9条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

21.2 开标大会供应商不必到现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。所有供应商须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“未在投标截止时间前提交投标文件”。

21.3 开标程序：

（1）主持人宣布开标，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（2）查验采购响应文件密封情况；

（3）按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商；

（4）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，未拆封的报价文件退还供应商并签字确认；

（5）公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，同时公布其商务和技术得分情况；

（6）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实；

未宣读的投标价格和投标文件其他实质内容等，投标人应当及时声明或提请采购机构宣读，否则可能在评标时不予承认，由此带来的责任由投标人自己承担；

（7）评审结束后，主持人公布中标（成交）候选供应商名单, 及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

## 五、评标

### 22.评标

22.1 评标组织

评标工作由采购机构负责组织，依法组建由3人（含）及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

22.2 评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

22.3 评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第四部分“评标办法”。

22.4 评标程序

22.4.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.4.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.4 推荐中标候选供应商名单。

22.4.5 编写评标报告。

### 23.废标

23.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、定标

### 24.确定中标供应商

24.1 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.2 中标人确定后，中标结果将在发布采购公告的同一媒体上公告。

24.3 投标人对中标公告有异议的，可以在七天内以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

24.4替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

## 七、合同授予

### 25.合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

26.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 27.合同的签订

27.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约质量保证金。

27.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定执行。采购人可根据25.2的原则另行选择中标人。

27.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

### 28.履约保证金

28.1 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，中标人在合同签订后7个工作日内，须按合同要求向采购人交纳履约保证金。验收合格后无发现有质量问题和维护问题，凭乙方开具的正规收据全额无息退还。

28.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人、采购机构有权撤销其成交资格，并根据评审小组确定的成交候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

28.3 履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。

## 八、验收

### 29.验收

29.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备维保服务 | 2026年2月-2027年5月 | 1 | 项 | 详见招标说明 |

## 二、技术参数（标准）

投标人须具备有效的输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；或具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上。

维保人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有高压电工作业证，电气试验证，继电保护作业证等，维保服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行。

## 三、服务承诺

服务内容包含但不限于变配电房巡检、故障抢修、高压预防性试验、变配电设备日常巡检和维护保养、技术培训、咨询服务、常规通用备品备件配备等内容，具体详见招标说明。

## 四、验收标准

要求对全校所有高压配电房及高压柜体设备、箱变等进行巡查、保养、检测等全部维保工作做好记录和登记，做到一区一档、一类一档。

## 五、履约保证金

乙方在收到签订合同邀约后7天内向甲方交纳中标总额1%（计￥　　　元）的履约保证金。服务期届满后无发现有服务质量问题和其他纠纷的，全额无息退还。

## 六、付款方式

中标人完成本项目并经采购人考核验收后，采购人按考核结算金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项，付款前中标人依法依规开具相应金额发票。考核验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》执行。

## 七、其他要求

无。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30 |  |  |
|  |  | 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |
| 2 | 项目实施方案 | 根据供应商整体服务方案和项目的匹配程度、针对性、可行性、先进性等综合评分。（评分范围：0，2,4,6,8，10） | 10 |  |  |
| 3 | 安全文明保障方案 | 根据供应商对施工作业过程保证用户正常工作秩序的技术和组织措施、安全文明实施措施及安全责任承诺综合评分。（评分范围：0，2,4,6） | 6 |  |  |
| 4 | 内部管理及考核制度 | 根据供应商的团队管理方案、内部考核制度、档案管理制度等制度方案综合评分。（评分范围：0，2,4,6） | 6 |  |  |
| 5 | 重难点分析及措施 | 根据供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施综合评分。（评分范围：0，2,4,6） | 6 |  |  |
| 6 | 应急方案 | 根据供应商的维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况综合评分（评分范围：0，1,3,5） | 5 |  |  |
| 7 | 备品备件质量及供应保障方案 | 根据供应商投入本项目的通用备品备件（开关、低压电容补偿器及自动控制仪、指示灯、熔断器、电缆等）以及物资（设备、工器具、检验仪器、试验设备、耗材等）的全面性、合理性、先进性、经济性综合评分。（评分范围：0，1,3,5） | 5 |  |  |
| 8 | 项目负责人配置方案 | 项目负责人具备机电工程一级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的（提供承诺函），得5分； 项目负责人具备机电工程二级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的（提供承诺函），得3分。 注：提供项目负责人有效期内的相关证书复印件及近3个月（2025年9月-11月）的社保缴纳证明材料，否则不得分。 | 5 |  |  |
| 9 | 项目组成员配置方案 | 根据供应商投入本项目主要技术人员（项目负责人外）的执证（照）情况、项目经验、岗位分工完整性等综合评分（评分范围：0，1,3,5） | 5 |  |  |
| 10 | 技术培训方案 | 根据供应商列出培训对象与内容、培训计划、培训保障（人员、设施、质量等方面）、培训流程等方案内容完整、科学合理、可行性等综合评分。（评分范围：0，1,3,5） | 5 |  |  |
| 11 | 优惠条件及增值服务 | 根据供应商所提供的优惠条件及增值服务等是否具有实质性评分，每一条得1分，最多得5分。 | 5 |  |  |
| 12 | 项目业绩 | 2022年至今承接过35kV及以上变电站总承包业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2022年至今承接过10kV及以下变电站总承包业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） | 3 |  |  |
| 13 | 运维业绩 | 2022年至今承接过35kV及以上变电站运行维护业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2022年至今承接过10kV及以下变电站运行维护业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） | 3 |  |  |
| 14 | 企业认证 | 供应商具备在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每一个的2分。 注：提供证书复印件及《国家认证认可监督管理委员会》网站（http://www.cnca.gov.cn）查询截图并盖公章。 | 6 |  |  |

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照优惠条件及增值服务得分最高的投标人为中标候选人。

## 一、总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、财政部第18号令等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

1.2 评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标方法

2.1 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标工作由采购机构负责组织，依法组建由3人（含）及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

3.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

3.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

3.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

3.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

3.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

3.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

3.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

3.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

3.10 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

3.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.12 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标标准

4.1 评标标准：见评标办法前附表。

## 五、评标程序

5.1 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。不同标项分别进行独立评标。

5.2 熟悉采购文件和评标办法。

5.3 投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1 资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.3.2 符合性检查。

详细评标之前，评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.4 澄清有关问题。

5.4.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人安评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

5.4.2 投标人接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内接受澄清,如未能在30分钟之内接受的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

5.4.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

5.6 推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐前三名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.7 完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

# 第五部分 拟签订的合同文本

湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目合同（服务）

甲方（全称）：湖州师范学院（采购人）

乙方（全称）：　　　　　　　　　　　　　　　　（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判/询价文件等采购文件（采购编号xz2025-N0057）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目

（2）确认书编号：/（如有）

（3）项目内容：

| 序号 | 服务内容 |  |  | 服务期限 | 完成标准 | 服务费（元） | 是否 节能 | 是否 环保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备维保服务 |  |  | 2026年2月-2027年5月 | 详见招标说明 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）服务要求：（如有）

服务内容包含但不限于变配电房巡检、故障抢修、高压预防性试验、变配电设备日常巡检和维护保养、技术培训、咨询服务、常规通用备品备件配备等内容，具体详见招标说明。

（5）其他要求：/（如有）

2.合同金额

（1）合同金额小写：　　　　　(元)

大写：

| （注：固定单价合同应填写单价和最高限价） |  |
| --- | --- |

（2）合同定价方式：总价

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

中标人完成本项目并经采购人考核验收后，采购人按考核结算金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项，付款前中标人依法依规开具相应金额发票。考核验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》执行。

3.合同履行

（1）服务期：

2026年02月01日至2027年05月31日内完成项目（具体时间以甲方通知为准）。

（2）履约地点：湖州师范学院东中西校区

（3）履约保证金

乙方在收到签订合同邀约后7天内向甲方交纳中标总额1%（计￥　　　元）的履约保证金。服务期届满后无发现有服务质量问题和其他纠纷的，全额无息退还。

（4）其他事项：/

4.货物包装、运输、保险和交付要求

（1）本合同所涉及的商品包装、快递包装均应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方指定现场。

（2）乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。若所供货物包含进口产品，则由乙方根据《海关法》及《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署245号令），对本合同中符合办理免税的设备进行免税事宜办理，甲方配合乙方提供免税办理的相关证明及材料，办理过程中相关的一切费用均由乙方负担。在办理本合同中设备免税手续的过程中，非甲方原因而无法办理免税手续导致税金无法减免，该笔税金也由乙方承担。

（3）货物保险由乙方按规定执行。具体内容：/（如有）

（4）除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

（5）乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

（6）如因包装、运输问题导致货物损毁、丢 失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

5.合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☑学校组织验收

验收主体：湖州师范学院后勤服务中心

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收方式：

一次性验收

履约保证金形式：银行转账、银行或保险公司出具的三个月以上期限的履约保函等；乙方应根据甲方要求汇入甲方指定账号或提供保函。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

（3）履约验收程序：乙方完成完成本项目并经后勤服务中心初验考核完成后，由公共事务管理处组织最终验收。

（4）履约验收的内容：合同约定的服务等内容。

（5）履约验收标准：符合采购需求，符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，符合《考核违约管理办法》规定，维保档案完整。

（6）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（7）履约验收其他事项：/（如有）

6.质量标准、要求及售后服务

6.1 质量标准及要求

（1） 本合同下提供的货物符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。如质量要求不明确，按照强制性国家标准履行；如没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；如没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；如没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2） 乙方所提供的货物符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（3）乙方向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件包装好随货物一同发运。

（4） 乙方提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（5） 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（6） 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（7） 其他：/（如有）

6.2 售后服务

（1）服务期：/

| （2）服务期内服务：/ |  |
| --- | --- |
| （3）服务期外服务：/ |  |
| （4）其他服务及优惠承诺：/ |  |
| （5）乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 |  |

7.甲方的权利和义务

（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

（2）甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

（3）甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

（4）甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。

（5）甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝支付。

（6）国家法律法规规定及其他约定的应由甲方承担的其他义务和责任。

8.乙方的权利和义务

（1）签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

（2）乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

（4）国家法律法规规定及其他约定应由乙方承担的其他义务和责任。

9.知识产权保护（如有）

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

10.免税办理（如有）

（1）乙方根据《海关法》及《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署245号令），对本合同中符合办理免税的设备，甲方应配合乙方提供免税办理的相关证明及材料。

（2）本合同中需要办理免税手续的进口设备，由乙方自行办理进口减免税业务，办理过程中相关的一切费用均由乙方负担。

（3）在办理本合同中设备免税手续的过程中，非甲方原因而无法办理免税手续导致税金无法减免，该笔税金也由乙方承担。

11.保密义务（如有）

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息：/

12.违约责任

12.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方于7个工作日内及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

12.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按合同金额的5%支付。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

12.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当双方协商逾期付款利息。

12.4 其他违约责任根据项目实际需要双方协商确定。

13.合同变更、中止与终止

13.1 合同的变更

合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

13.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

13.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并要求乙方按照合同金额5%赔付违约金。

13.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.不可抗力

（1）不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

（2）任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（3）遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

15.解决争议的方法

因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

16.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）投标（响应）文件

（3）采购文件

（4）有关技术文件，图纸

（5）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

17.双方约定的其他事项

17.1 /

18.合同生效

本合同自双方签字盖章，且在甲方收到乙方履约保证金（如有）后生效。

19.合同份数

本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，湖州市财政局采监处及代理机构各执一份（如需）， 所有合同具有同等法律效力。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 湖州师范学院 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签字/签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签字/签章） |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 | 建行吴兴支行 | 开户银行 |  |
| 银行账号 | 33001649335050002860 | 银行账号 |  |
| 签订时间： |  |  |  |
| 签订地点：湖州师范学院 |  |  |  |

# 第六部分 投标文件格式及附件

1、投标文件的编制应按照“第二部分 投标人须知 三、投标文件的编制”的要求编制。

2、投标文件相应材料请按第六部分样式进行填写，如无明确规定的，由投标人自行编制。

## 一、报价文件

目录

1、开标一览表

### 1、 开标一览表

开标一览表

| 项目名称：湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目 |  | 项目编号：ZJHU20251215079 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 服务内容 |  | 服务期限 | 服务承诺 | 数量 | 单价(元/项) |  | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备维保服务 |  | 2026年2月-2027年5月 |  | 1 |  |  |  |  |
| 报价（总价） |  | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： |  |  |
| --- | --- | --- |

| 法定代表人或授权代表（签字）： | 供应商名称（公章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 联系方式（手机）： | 日期： 年 月 日 |  |

## 二、资格和商务文件

目录

1、投标函

2、政府采购供应商廉洁自律承诺书

3、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

4、商务条款响应及偏离表

### 1、 投标函

投标函

湖州师范学院采购中心：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)______________

(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目(项目编号：ZJHU20251215079)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本1份，具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意接受相应处罚。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标人（盖公章）：

联系人：                      联系电话：

联系地址：

邮政编码：                    传真号码：

|  |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2、 政府采购供应商廉洁自律承诺书

湖州师范学院采购中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

|  |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：按本格式和要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3、 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

湖州师范学院采购中心：

本授权书声明：注册于______________________（投标人住址）的______________________（投标人名称）法定代表人________（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_________（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的湖州师范学院2026年度变配电设备维保服务项目（项目名称）ZJHU20251215079（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

公司法定代表人（身份证复印件）：

| 正面： 反面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被委托人（身份证复印件）：

| 正面： 反面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证复印件：

| 正面： 反面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

|  |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4、 商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

|  |  | 时间： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：按本格式和要求提供。 |  |  |  |

## 三、技术文件

目录

1、技术参数响应及偏离表

### 1、 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 投标人名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：ZJHU20251215079 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 招标文件要求 |  |  | 投标人响应 |  | 偏离情况 |  | 投标人的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术条款和相关服务要求，并对所有技术条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 四、附件

目录

附件1: 质疑函范本及制作说明

附件2: 投诉书范本及制作说明

### 附件1:  质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                    邮编：

联系人：                                  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                    邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

|  |  |  |  | 签字(签章)： 公章： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件2:  投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                    邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                联系电话：

地址：                                    邮编：

被投诉人1：

地址：                                    邮编：

联系人：                                  联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：                                    邮编：

联系人：                                  联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                            包号：

采购人名称：

采购文件公告:是/否  公告期限：

采购结果公告:是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向____________提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

|  |  |  |  | 签字(签章)： 公章： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。