采购清单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资开关灯具类物资采购项目

项目编号：XZ2025-N0055

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P小型断路器 | 正泰、德力西、人民电器 | 16A | 只 | 100 |
| 2 |  |  | 20A | 只 | 100 |
| 3 |  |  | 25A | 只 | 100 |
| 4 |  |  | 32A | 只 | 100 |
| 5 |  |  | 40A | 只 | 100 |
| 6 |  |  | 63A | 只 | 30 |
| 7 | 2P小型断路器 | 正泰、德力西、人民电器 | 16A | 只 | 100 |
| 8 |  |  | 20A | 只 | 100 |
| 9 |  |  | 25A | 只 | 100 |
| 10 |  |  | 32A | 只 | 100 |
| 11 |  |  | 40A | 只 | 100 |
| 12 |  |  | 63A | 只 | 50 |
| 13 | 3P小型断路器 | 正泰、德力西、人民电器 | 16A | 只 | 20 |
| 14 |  |  | 20A | 只 | 20 |
| 15 |  |  | 25A | 只 | 50 |
| 16 |  |  | 32A | 只 | 50 |
| 17 |  |  | 40A | 只 | 50 |
| 18 |  |  | 63A | 只 | 50 |
| 19 |  |  | 80A | 只 | 10 |
| 20 |  |  | 100A | 只 | 10 |
| 21 | 4P小型断路器 | 正泰、德力西、人民电器 | 25A | 只 | 30 |
| 22 |  |  | 32A | 只 | 30 |
| 23 |  |  | 40A | 只 | 30 |
| 24 |  |  | 63A | 只 | 30 |
| 25 |  |  | 80A | 只 | 10 |
| 26 |  |  | 100A | 只 | 10 |
| 27 | 剩余电流动作断路器1P+N | 正泰、德力西、人民电器 | 16A | 只 | 100 |
| 28 |  |  | 20A | 只 | 100 |
| 29 |  |  | 25A★ | 只 | 100 |
| 30 |  |  | 32A | 只 | 100 |
| 31 |  |  | 40A | 只 | 50 |
| 32 |  |  | 63A | 只 | 30 |
| 33 | 剩余电流动作断路器3P+N | 正泰、德力西、人民电器 | 20A | 只 | 10 |
| 34 |  |  | 25A | 只 | 30 |
| 35 |  |  | 32A | 只 | 50 |
| 36 |  |  | 40A | 只 | 50 |
| 37 |  |  | 63A | 只 | 50 |
| 38 |  |  | 80A | 只 | 10 |
| 39 |  |  | 100A | 只 | 10 |
| 40 | 灯开关 | 鸿雁、正泰、公牛 | 86型一位大板双控 | 块 | 100 |
| 41 |  |  | 86型二位大板双控★ | 块 | 100 |
| 42 |  |  | 86型二位大板多控 | 块 | 50 |
| 43 |  |  | 86型三位大板双控 | 块 | 50 |
| 44 |  |  | 86型四位大板双控 | 块 | 30 |
| 45 |  |  | 118型一位双控 | 块 | 20 |
| 46 |  |  | 118型二位双控 | 块 | 20 |
| 47 | 明盒 | 鸿雁、正泰、公牛 | 86型 | 只 | 100 |
| 48 |  |  | 118型 | 只 | 50 |
| 49 |  |  | 146型 | 只 | 50 |
| 50 | 插座 | 鸿雁、飞雕、公牛 | 86型-双二孔10A（四孔） | 只 | 30 |
| 51 |  |  | 86型-三孔10A | 只 | 30 |
| 52 |  |  | 86型-三孔16A | 只 | 100 |
| 53 |  |  | 86型-五孔10A★ | 只 | 200 |
| 54 |  |  | 86型-5孔10A-带开关 | 只 | 50 |
| 55 |  |  | 118型-十孔★ | 套 | 100 |
| 56 |  |  | 120*120型-十孔★ | 套 | 100 |
| 57 |  |  | 146型-十孔 | 只 | 50 |
| 58 | 白面板 | 鸿雁、正泰、公牛 | 86型 | 只 | 200 |
| 59 |  |  | 118型 | 只 | 50 |
| 60 |  |  | 146型 | 只 | 50 |
| 61 | 插头 | 海雄、正泰、公牛 | 二脚10A★ | 只 | 100 |
| 62 |  |  | 三脚10A★ | 只 | 100 |
| 63 |  |  | 三脚16A | 只 | 100 |
| 64 |  |  | 四脚16A | 只 | 20 |
| 65 |  |  | 四脚25A | 只 | 10 |
| 66 | 模数插座 | 正泰、德力西、人民电器 | 二孔10A | 只 | 30 |
| 67 |  |  | 三孔10A | 只 | 50 |
| 68 |  |  | 三孔16A | 只 | 30 |
| 69 |  |  | 四孔16A | 只 | 20 |
| 70 |  |  | 四孔25A | 只 | 10 |
| 71 | 国标单芯铜线 | 中策、远东、元通 | 1mm² | 米 | 200 |
| 72 |  |  | 1.5mm² | 米 | 200 |
| 73 |  |  | 2.5mm²★ | 米 | 500 |
| 74 |  |  | 4mm² | 米 | 200 |
| 75 |  |  | 6mm² | 米 | 200 |
| 76 | 国标多股铜线 | 中策、远东、元通 | 1.5mm² | 米 | 100 |
| 77 |  |  | 2.5mm² | 米 | 100 |
| 78 |  |  | 4mm² | 米 | 100 |
| 79 | 国标硬护套线 | 中策、元通、久盛 | 2*1mm² | 米 | 100 |
| 80 |  |  | 2*1.5mm² | 米 | 100 |
| 81 |  |  | 2*2.5mm² | 米 | 100 |
| 82 | 国标软护套线 | 中策、元通、久盛 | 3*1.5mm² | 米 | 100 |
| 83 |  |  | 3*2.5mm² | 米 | 100 |
| 84 |  |  | 4*2.5mm² | 米 | 100 |
| 85 |  |  | 5*2.5mm² | 米 | 100 |
| 86 |  |  | 3*4mm² | 米 | 100 |
| 87 |  |  | 3*6mm² | 米 | 100 |
| 88 |  |  | 4*4mm² | 米 | 100 |
| 89 |  |  | 5*4mm² | 米 | 100 |
| 90 | 电缆 | 中策、元通、久盛 | 5*6mm² | 米 | 100 |
| 91 |  |  | 5*10mm² | 米 | 100 |
| 92 |  |  | 5*16mm² | 米 | 100 |
| 93 |  |  | 5*4mm² | 米 | 100 |
| 94 |  |  | 3*6mm² | 米 | 100 |
| 95 | 塑壳断路器 | 正泰、德力西、人民电器 | 3P-63A | 只 | 20 |
| 96 |  |  | 3P-100A★ | 只 | 20 |
| 97 |  |  | 3P-160A | 只 | 20 |
| 98 |  |  | 3P-200A | 只 | 10 |
| 99 | 线夹 | 8-12#线夹 | 100只/包 | 包 | 60 |
| 100 |  | 14-16#线夹 | 100只/包 | 包 | 60 |
| 101 |  | 18-20#线夹 | 100只/包 | 包 | 50 |
| 102 |  | 25#线夹 | 100只/包 | 包 | 20 |
| 103 |  | 32#线夹 | 100只/包 | 包 | 10 |
| 104 | 风扇调速单开关 | 鸿雁、正泰、飞雕 | 86型 | 只 | 50 |
| 105 | 时控开关 | 正泰、德力西、人民电器 | KG316T | 只 | 30 |
| 106 | 红外线延时开关 | 鸿雁、正泰、公牛 | X3-86K100 | 只 | 30 |
| 107 | 吊扇 | 海鸥、美的、奥克斯 | 1400Mm | 把 | 50 |
| 108 | 浴霸 | 飞雕、奥克斯、艾美特 |  | 台 | 10 |
| 109 | 集成换气扇 | 欧普、奥克斯、史密斯 | 30*30 | 套 | 80 |
| 110 | PE30配电箱 | 正泰、德力西、人民电器 | 10位 | 套 | 15 |
| 111 |  |  | 12位 | 套 | 15 |
| 112 |  |  | 15位 | 套 | 15 |
| 113 |  |  | 18位 | 套 | 15 |
| 114 | pvc电工管 | 鸿雁、中财、春恩 | 16mm | 米 | 100 |
| 115 |  |  | 20mm | 米 | 100 |
| 116 |  |  | 25mm | 米 | 100 |
| 117 |  |  | 32mm | 米 | 100 |
| 118 |  |  | 直接16mm | 个 | 100 |
| 119 |  |  | 直接20mm | 个 | 100 |
| 120 |  |  | 直接25mm | 个 | 100 |
| 121 |  |  | 直接32mm | 个 | 100 |
| 122 |  |  | 弯头16mm | 个 | 100 |
| 123 |  |  | 弯头20mm | 个 | 100 |
| 124 |  |  | 弯头25mm | 个 | 100 |
| 125 |  |  | 弯头32mm | 个 | 100 |
| 126 | 电工绝缘胶带 | 鸿雁、德力西、正泰 | 20米/卷 | 卷 | 200 |
| 127 | 电笔 | 正泰、世达、德力西 | 4寸 | 把 | 80 |
| 128 |  |  | 智能数字式 | 把 | 30 |
| 129 | 交流接触器 | 正泰、德力西、人民电器 | XJ*220V | 只 | 15 |
| 130 |  |  | CDC-40A/220V | 只 | 15 |
| 131 | 三相四线电子表 | 德力西、鸿雁、正泰 | 80A | 只 | 10 |
| 132 | 单相电表 |  | 40A | 只 | 20 |
| 133 | 地面线槽 | 德力西、鸿雁、正泰 | 5cm | 米 | 30 |
| 134 | 万用表 | 胜利、世达、德力西 | 数字式 | 只 | 10 |
| 135 |  |  | 指针式 | 只 | 10 |
| 136 | 钳形表 | 胜利、世达、德力西 | 数字式 | 只 | 10 |
| 137 | 螺口灯头 | 海雄、金雨莱、大平 | E27 | 只 | 200 |
| 138 | 灯脚 | 鸿雁、公牛、正泰 | T8 | 只 | 50 |
| 139 | 塑料线槽 | 中材 远东 宝胜 | 30mm | 米 | 50 |
| 140 |  |  | 60mm | 米 | 50 |
| 141 | 热水器漏保插头★ | 公牛 |  | 只 | 50 |
| 142 | 表箱门板 |  | （定制）铁质喷塑，与原铁箱匹配 | 块 | 10 |
| 143 | 智能电表★ | 正元 | DDS1129-II（专用配件） | 只 | 30 |
| 144 |  |  | DDSU1129-II（专用配件） | 只 | 10 |
| 145 | 开水器进水电磁阀★ | 杰尼克林 | 专用配件 | 套 | 10 |
| 146 | 开水器电磁阀★ |  | 专用配件 | 套 | 10 |
| 147 | 开水器进水电磁阀★ | 威可利 | 专用配件 | 套 | 10 |
| 148 | 开水器电磁阀★ |  | 专用配件 | 套 | 10 |
| 149 | T5灯管 | 佛山 飞利浦 鸿雁 | 14W | 支 | 300 |
| 150 |  |  | 28W | 支 | 300 |
| 151 | 水泵控制箱 | 正泰 | 一用一备 | 套 | 5 |
| 152 | 庭院成套灯头 |  |  | 套 | 10 |
| 153 | 电容 |  | 2.4uf | 只 | 200 |
| 154 | 接线桩 |  | 2位 | 只 | 1000 |
| 155 |  |  | 3位 | 只 | 1000 |
| 156 | 电话线 |  | 2*0.5平方 | 米 | 100 |
| 157 | 水晶头 |  |  | 只 | 100 |
| 158 | 尼龙管 |  | 50mm | 米 | 100 |
| 159 | 自粘防水胶带 |  |  | 卷 | 30 |
| 160 | 线盒修复器 |  |  | 只 | 100 |
| 161 | 塑料胀管 |  | 6-8MM | 只 | 500 |
| 162 | 空开铁轨道 |  |  | 米 | 30 |
| 163 | 紫外线灯管 |  | T5、T8 | 支 | 10 |

投标报价明细表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资开关灯具类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO055

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 投标规格 | 单位 | 预估数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P小型断路器 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 2 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 3 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 4 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 5 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 6 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 7 | 2P小型断路器 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 8 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 9 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 10 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 11 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 12 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 13 | 3P小型断路器 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 14 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 15 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 16 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 17 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 18 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 19 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 20 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 21 | 4P小型断路器 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 22 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 23 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 24 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 25 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 26 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 27 | 剩余电流动作断路器1P+N |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 28 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 29 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 30 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 31 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 32 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 33 | 剩余电流动作断路器3P+N |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 34 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 35 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 36 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 37 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 38 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 39 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 40 | 灯开关 |  |  | 块 | 100 |  |  |
| 41 |  |  |  | 块 | 100 |  |  |
| 42 |  |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 43 |  |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 44 |  |  |  | 块 | 30 |  |  |
| 45 |  |  |  | 块 | 20 |  |  |
| 46 |  |  |  | 块 | 20 |  |  |
| 47 | 明盒 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 48 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 49 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 50 | 插座 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 51 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 52 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 53 |  |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 54 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 55 |  |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 56 |  |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 57 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 58 | 白面板 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 59 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 60 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 61 | 插头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 62 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 63 |  |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 64 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 65 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 66 | 模数插座 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 67 |  |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 68 |  |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 69 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 70 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 71 | 国标单芯铜线 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 72 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 73 |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 74 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 75 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 76 | 国标多股铜线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 77 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 78 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 79 | 国标硬护套线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 80 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 81 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 82 | 国标软护套线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 83 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 84 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 85 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 86 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 87 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 88 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 89 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 90 | 电缆 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 91 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 92 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 93 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 94 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 95 | 塑壳断路器 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 96 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 97 |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 98 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 99 | 线夹 |  |  | 包 | 60 |  |  |
| 100 |  |  |  | 包 | 60 |  |  |
| 101 |  |  |  | 包 | 50 |  |  |
| 102 |  |  |  | 包 | 20 |  |  |
| 103 |  |  |  | 包 | 10 |  |  |
| 104 | 风扇调速单开关 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 105 | 时控开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 106 | 红外线延时开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 107 | 吊扇 |  |  | 把 | 50 |  |  |
| 108 | 浴霸 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 109 | 集成换气扇 |  |  | 套 | 80 |  |  |
| 110 | PE30配电箱 |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 111 |  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 112 |  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 113 |  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 114 | pvc电工管 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 115 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 116 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 117 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 118 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 119 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 120 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 121 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 122 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 123 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 124 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 125 |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 126 | 电工绝缘胶带 |  |  | 卷 | 200 |  |  |
| 127 | 电笔 |  |  | 把 | 80 |  |  |
| 128 |  |  |  | 把 | 30 |  |  |
| 129 | 交流接触器 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 130 |  |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 131 | 三相四线电子表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 132 | 单相电表 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 133 | 地面线槽 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 134 | 万用表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 135 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 136 | 钳形表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 137 | 螺口灯头 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 138 | 灯脚 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 139 | 塑料线槽 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 140 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 141 | 热水器漏保插头★ |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 142 | 表箱门板 |  |  | 块 | 10 |  |  |
| 143 | 智能电表★ |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 144 |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 145 | 开水器进水电磁阀★ |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 146 | 开水器电磁阀★ |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 147 | 开水器进水电磁阀★ |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 148 | 开水器电磁阀★ |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 149 | T5灯管 |  |  | 支 | 300 |  |  |
| 150 |  |  |  | 支 | 300 |  |  |
| 151 | 水泵控制箱 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 152 | 庭院成套灯头 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 153 | 电容 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 154 | 接线桩 |  |  | 只 | 1000 |  |  |
| 155 |  |  |  | 只 | 1000 |  |  |
| 156 | 电话线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 157 | 水晶头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 158 | 尼龙管 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 159 | 自粘防水胶带 |  |  | 卷 | 30 |  |  |
| 160 | 线盒修复器 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 161 | 塑料胀管 |  |  | 只 | 500 |  |  |
| 162 | 空开铁轨道 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 163 | 紫外线灯管 |  |  | 支 | 10 |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年    月    日

投标品牌响应及技术参数偏离表

采购内容：湖州师范学院后勤服务中心维修维护物资开关灯具类物资采购项目

项目编号：XZ2025-NO055

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 投标 品牌 | 规格要求 | 投标规格 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P小型断路器 | 正泰、德力西、人民电器 |  | 16A |  |  |
| 2 |  |  |  | 20A |  |  |
| 3 |  |  |  | 25A |  |  |
| 4 |  |  |  | 32A |  |  |
| 5 |  |  |  | 40A |  |  |
| 6 |  |  |  | 63A |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

注：1.投标品牌及技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明所有投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。

- 2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。

- 3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。

4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。